Приложение № 1

к приказу Министерства регионального

развития Российской Федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

рекомендуемая форма

Отчет о деятельности управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сантехсервис"

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период: 2 полугодие 2011г.

Место нахождения управляющей организации: 692880, Приморский край, Фокино г, Усатого ул, дом № 32А

(указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства индивидуального предпринимателя)

Наименование должности руководителя

управляющей организации   Директор     ________ Иванов Сергей Владимирович

(подпись)	              (ФИО)

М.П.

Дата: 30 декабря 2011 г.

Контактное лицо: Главный бухгалтер Бронников Андрей Владимирович

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 24042

Факс: нет

Адрес электронной почты: santechservice-fokino@bk.ru

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации
(в случае наличия таковой): нет

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

1. Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехсервис".

2.   Сведения   о  лице,   осуществляющем   руководство   управляющей организацией: Директор    Иванов Сергей Владимирович

3. Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя: ИНН 2512304774  КПП 251201001 ОГРН 1102503000643 зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№1 по Приморскому краю 07.07.2010 г.

4. Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | б/н от 01.09.2011 г. | 01.09.2012 г. |
| 2 | б/н от 01.09.2011 г. | 01.09.2012 г. |
| 3 | б/н от 01.09.2011 г. | 01.09.2012 г. |
| 4 | б/н от 05.09.2011 г. | 05.09.2012 г. |
| 5 | б/н от 30.03.2011 г. | 30.06.2011 г. |
| 6 | б/н от 01.01.2011 г. | 31.12.2011 г. |

5. Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- |
| 1 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, дом №10 | 3197,9 |
| 2 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Белашева, дом №16 | 3206,1 |
| 3 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Белашева, дом №7 | 8062,8 |
| 4 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Белашева, дом №5 | 3431,6 |
| 5 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Строительная дом№3,5 ул.Усатого дом №17 | 4373,5 4415,7 4277,4 |
| 6 | 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Белашева, дом №20 | 2816,2 |

Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.   Сведения   об   оказываемых   услугах   /   выполняемых   работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги / выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Обслуживание УУТЭ |
| 2 | Содержание общего имущества жилого дома |
| 3 | Текущий ремонт |
| 4 | Управление |

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоснабжения (в горячей воде) | КГУП «Примтеплоэнерго» | №6/1 от 10.10.2011 г. до 31.12.2011 г. |
| 2 | Электроснабжения | ОАО «ДЭК» | б/н от 01.10.2011 г. до |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов: нарушений нет

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет | нет |

5. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет |

6.     Сведения     о     выполненных     работах     /оказанных     услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а так же земельного участка, входящего в состав общего имущества | Влажное подметание, мытье полов в подъездах, мытье перил, оконных заполнений, обметание стен и потолков от паутины и пыли. Подметание и уборка мусора с придомовой территории. Ликвидация скользкости. Сдвигание свежевыпавшего снега, очистка пешеходной дорожки от наледи и снега (шириной до 80см), уборка мусора из урн, очистка от снега и наледи ступеней и площадок перед входом в подъезд. Уборка контейнерных площадок. Удаление мусора из мусороприемных камер со складированием его в сменные мусоросборники. Уборка и очистка всех элементов ствола мусоропровода, мусороприемных камер и их дезинфекция. Выкашивание газонов и откосов. |
| 2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. | Опорожнение мусорных контейнеров и сменных мусоросборников в специализированные машины по вывозу бытового мусора. Уборка контейнерных площадок. Погрузка на автомобиль и вывоз крупногабаритного мусора. |
| 3. | Осмотры общего имущества домов. | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов (инженерных и электрических сетей, оборудования; элементов кровли, ступеней лестничных маршей, стен и потолков подъездов, фасадных стен, элементов детских и контейнерных площадок), с составлением актов осмотров, устранением мелких дефектов и повреждений, определением необходимых мер по устранению выявленных дефектов. |
| 4. | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, консервация системы отопления. | Ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления дома, прочистка грязевиков с заменой сеток, заполнение системы отопления дома холодной водой, промывка системы рабочим давлением холодной воды – постоячная и трубопроводов разводящих магистралей, гидравлическое испытание внутридомовой системы. Перед заполнением системы отопления водой устанавливаются «блины» на вводной запорной арматуре. После гидравлического испытания внутридомовая система отопления остается заполненная водой. |
| 5 | Текущий ремонт общего имущества МКД: |  |
| 5.1 а) б) в) | Система отопления: Ремонт, замена труб стояков - Труба d20- 76м. - Труба метапол d26х20-132 м. Замена участков трубопроводов: d 89-46 м., d 76-140 м., d 57-207 м., d 40-49 м., d 32-71 м., d 25-13 м. Замена затворов, кранов шаровых приварных d 80-24 шт., d 50-10 шт., d 32-8 шт., d 25-24 шт., d 20-265 шт., фланцев d 80,50-40 шт., сгонов, резьб d 50,32,25,20,15-562 шт. | Отключение стояков, слив. Демонтаж участков труб стальных, замена на стальные и металлополимерные с фитингами. Подключение стояков, проверка выполненной работы. Демонтаж старого трубопровода, прокладка нового, гидравлические испытания выполненных работ. Демонтаж затворов, кранов; приварка фланцев, кранов; демонтаж сгонов, резьб, приварка резьб; монтаж затворов, кранов шаровых, сгонов. Проверка выполненных работ. |
| 5.2 а) б) в) | Система ГВС: Ремонт, замена труб стояков - Труба d20,25- 79м. - Труба метапол d26х20-72 м. Замена участков трубопроводов: d 76-12 м., d 57-146 м., d 40-22 м., d 32-46 м. Замена затворов, кранов приварных d 80,50-7 шт., фланцев d 80,50-14 шт., кранов шаровых d 50-16 шт., d 32-39 шт., d 25-54 шт., d 20-28шт., d15- 20 шт.; сгонов, резьб d 50,32,25,20,15-374 шт. | Отключение стояков, слив воды. Демонтаж участков труб стальных, замена на стальные и металлополимерные с фитингами. Подключение стояков, проверка выполненной работы. Демонтаж старого трубопровода, прокладка нового, гидравлические испытания выполненных работ. Отключение подачи воды, слив из системы. Демонтаж затворов, кранов, фланцев, сгонов, резьб; приварка фланцев, кранов, резьб; монтаж затворов, кранов, сгонов, подключение подачи воды. Проверка выполненных работ. |
| 5.3 а) б) в) | Система ХВС: Ремонт, замена труб стояков - Труба d20,25- 42м. - Труба метапол d26х20-86 м. Замена участков трубопроводов: d 89-4 м., d 76-44 м., d 57-143 м., d 40-20 м., d 32-40 м. Замена затворов, кранов приварных d 80,50-8 шт., фланцев d 80,50-10 шт., кранов шаровых d 32-19 шт., d 25-61 шт., d 20-23шт., d15- 22 шт.; сгонов, резьб d 50,32,25,20,15-288 шт. | Отключение стояков, слив воды. Демонтаж участков труб стальных, замена на стальные и металлополимерные с фитингами, запорной арматуры. Подключение стояков, проверка выполненной работы. Отключение подачи воды, слив из системы. Демонтаж старого трубопровода, прокладка нового, гидравлические испытания выполненных работ. Отключение подачи воды, слив из системы. Демонтаж затворов, кранов, фланцев, сгонов, резьб; приварка фланцев, кранов, резьб; монтаж затворов, кранов, сгонов, подключение подачи воды. Проверка выполненных работ. |
| 5.4 | Система канализации: Ремонт, замена труб КНС d 110- 157 м., крестовины 110х110х110х50- 41 шт., тройников 110х110х110- 22 шт., таперов 110 -43 шт., манжет 123х110-44 шт., труб КНС d50- 64 м. | Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях, демонтаж чугунных труб, монтаж труб пластмассовых с установкой фасонных частей. |
| 5.5 | Система электроснабжения: замена электрической проводки – 340 м., замена сгоревших э/ламп- 540 шт., патронов под э/лампы- 64 шт., предохранителей – 48 шт., автоматов – 69 шт., ревизия, ремонт эл. щитов. | Осмотр общедомовых эл.сетей и поэтажных щитов, чистка и протяжка контактных соединений, осмотр светильников с заменой ламп и патронов, осмотр, замена автоматических выключателей, предохранителей. Ревизия, ремонт рубильников, эл.щитов. |
| 5.6 | Ремонт мягких кровель-80 м.кв. | Промазка стыков полос кровельного покрытия битумной мастикой. Вскрытие вспучивания кровельного ковра, просушка вскрытых мест, покрытие новым кровельным материалом. |
| 5.7 | Утепление трубопроводов стояков ХВС трубой «Энергофлекс» – 68 пм | Установка и крепление утеплителя. |

7. Сведения о соответствии качества выполненных работ/оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых): нет

8.   Проведенные   за   отчетный   период   мероприятия,   направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет | Нет | нет |

9. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание систем отопления многоквартирных домов | Ревизия, ремонт или замена запорной арматуры. Прочистка грязевиков, фильтров со сменой сетки. Заполнение системы холодной водой. Промывка системы гидропневматическим способом. Гидравлическое испытание. |
| 2. | Ремонт мягких кровель | Промазка стыков полос мягкого покрытия битумной мастикой. Вскрытие вспучивания кровельного ковра, просушка вскрытых мест, покрытие новым кровельным материалом. Смена кровельного ковра на примыканиях к стенкам парапета. Прочистка труб стояков ливневой канализации и водоприемных воронок. |
| 3. | Утепление подъездов | Замена разбитых стекол в рамах оконных проемов в подъездах. Ремонт дверей – входных и тамбурных с установкой пружин. |
| 4. | Утепление трубопроводов | Восстановление поврежденных участков утепления трубопроводов в подвалах и подъездах многоквартирных жилых домов |

10. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов | сентябрь- октябрь 2011 года | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |

11. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный прибор учета расхода воды СГВ, СХВ | В управляющей организации данных о количестве не имеется. | Холодная и горячая вода в квартирах | Объявления для собственников с предложением установить индивидуальные приборы учета. |
| 2. | Общедомовой прибор учета теплопотребления ТМК-Н12 | 5 | Отопление МКД |  |

12.   Сведения   о   ведении   и   хранении   технической   документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 2. | Акты гидравлического испытания и промывки систем отопления многоквартирных домов |
| 3. | Свидетельство регистрации лифтов |
| 4. | Проекты, паспорта, акты ввода, журналы записи показаний на общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов |
| 5. | Паспорта готовности к эксплуатации общего имущества многоквартирных домов в осеннее-зимний период |
| 6. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей - холодного водоснабжения и водоотведения; - теплоснабжения; - электроснабжения |
| 7. | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |

13.     Сведения     о     предоставлении     собственникам     помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О выполнении договора за истекший календарный год | Март 2012 года | В письменном виде, путем размещения на дверях подъездов и информационных щитах. | Март 2012 г. |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

- Сведения   о   доходах,   полученных   управляющей   организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

- доходы за 2 –ое полугодие 2011 г. – 3084 тыс.руб.

- Сведения   о   расходах,   понесенных   в   связи   с   исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

- расходы за 2-ое полугодие 2011 года. – 3032 тыс. руб.

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.       Сведения       о       привлечении      управляющей       организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.11.2011 | Неисполнение или нарушение муниципальных нормативных правовых актов- несвоевременная сдача паспортов готовности МКД, Ст.26.1 | Нарушение устранено 15.10.2011 г. до вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении |

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменные заявления – 76шт В т.ч. 1шт 1 шт. 2 шт. 8 шт. 14 шт. 6 шт. 44 шт. | С 01.07. по 31.12.2011г. | Начисление ОДН (эл. энергия) Межпанельные швы Протечка кровли Затопление с вышерасположенных квартир На снижение платы за коммунальные услуги: отопление и ГВС Замена стояков отопления, ХВ, ГВ, канализации Устранение протечек на системах отопления, ХВ, ГВ, канализации | Обследование системы электроснабжения дома, ответ. Включено в план текущего ремонта на 2012 год. Выполнено Обследование, составление актов Акты переданы в тепловой район «Фокино» филиала «Партизанский» КГУП «ПТЭ» Выполнено Выполнено |
| 2 | Устные заявки – 486шт В т.ч. 78шт 405 шт. 3 шт. | С 01.07. по 31.12.2011г. | Отсутствие эл. энергии Протечки на системах отопления, ХВ, ГВ, канализации Утепление подъездов (окна, двери) | Выполнено Выполнено Выполнено |

3. Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания, перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На доске с информацией в офисе управляющей организации | Не имеется | Копия свидетельства государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица; График работы управления и аварийно-диспетчерской службы с указанием номера телефона Постановления правительства РФ №307, 491 Образец договора на оказание услуг Перечень и расценки на доп. услуги управляющей компании. |