Приложение № 1

К приказу Министерства регионального

Развития Российской федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

Отчет о деятельности управляющей организации

_Общество с ограниченной ответственностью «Фокинская управляющая компания № 1»_

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период: с 01.07.2011года по 26.12.2011 года.

Место нахождения управляющей организации: г. Фокино, ул.К.Маркса № 37а __________

_____________________________________________________________________________

(указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства индивидуального предпринимателя)

Наименование должности руководителя

Управляющей организации: директор ___________________     А.И.Савранчук_

(подпись)                                            (ФИО)

М.П.

Дата: «______»_________________ 201__г.

Контактное лицо: _главный инженер Зуйков Сергей Вячеславович_____________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 8-924-258-02-23

Факс: не имеется

Адрес электронной почты: ooo_fuk-1@mail.ru

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации (в случае наличия таковой): ____________________________

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

- Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Фокинская управляющая компания № 1»

___________________________________________________________________________

- Сведения о лице, осуществляющем руководство управляющей организацией:

директор   Александр Иванович Савранчук______________________________________

___________________________________________________________________________

- Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

Свидетельство серия 25  № 003034118, выданное 14.04.2008 года_________________

ОГРН 1062503012604______________________________________________________

- Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор управления многоквартирным домом № 9 по ул.К.Маркса (ТСЖ «ТИН-КАН»), № 27 от 01.08.2009г. | 3 года |
| 2. | Договор управления многоквартирным домом № 11 по ул.К.Маркса, № 1 от 22.02.2009г. | 3 года |
| 3. | Договор управления многоквартирным домом № 13 по ул.К.Маркса, № 2 от 01.03.2009г. | 3 года |
| 4. | Договор управления многоквартирным домом № 15 по ул.К.Маркса, № 3 от 23.02.2009г. | 3 года |
| 5. | Договор управления многоквартирным домом № 17 по ул.К.Маркса, № 4 от 23.02.2009г. | 3 года |
| 6. | Договор управления многоквартирным домом № 19а,к-1 по ул.К.Маркса, № 5 от 24.02.2009г. | 3 года |
| 7. | Договор управления многоквартирным домом № 19а,к-2 по ул.К.Маркса, № 6 от 24.02.2009г. | 3 года |
| 8. | Договор управления многоквартирным домом № 21 по ул.К.Маркса (ТСЖ «КЕДР»), № 25 от 01.04.2009г. | 3 года |
| 9. | Договор управления многоквартирным домом № 23 по ул.К.Маркса, № 26 от 30.06.2009г. | 3 года |
| 10 | Договор управления многоквартирным домом № 23а по ул.К.Маркса, № 8 от 26.02.2009г. | 3 года |
| 11. | Договор управления многоквартирным домом № 25 по ул.К.Маркса, № 7 от 26.02.2009г. | 3 года |
| 12. | Договор управления многоквартирным домом № 25а по ул.К.Маркса, № 9 от 27.02.2009г. | 3 года |
| 13. | Договор управления многоквартирным домом № 27 по ул.К.Маркса, № 10 от 01.03.2009г. | 3 года |
| 14. | Договор управления многоквартирным домом № 35 по ул.К.Маркса, № 15 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 15. | Договор управления многоквартирным домом № 37 по ул.К.Маркса, № 14 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 16. | Договор управления многоквартирным домом № 39 по ул.К.Маркса, № 17 от 05.03.2009г. | 3 года |
| 17. | Договор управления многоквартирным домом № 41 по ул.К.Маркса, № 16 от 04.03.2009г. | 3 года |
| 18. | Договор управления многоквартирным домом № 43 по ул.К.Маркса, № 23 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 19. | Договор управления многоквартирным домом № 49 по ул.К.Маркса, № 18 от 06.03.2009г. | 3 года |
| 20. | Договор управления многоквартирным домом № 51 по ул.К.Маркса, № 24 от 06.04.2009г. | 3 года |
| 21. | Договор управления многоквартирным домом № 53 по ул.К.Маркса, № 11 от 27.02.2009г. | 3 года |
| 22. | Договор управления многоквартирным домом № 55 по ул.К.Маркса, № 19 от 06.03.2009г. | 3 года |
| 23. | Договор управления многоквартирным домом № 57 по ул.К.Маркса, № 20 от 07.03.2009г. | 3 года |
| 24. | Договор управления многоквартирным домом № 10 по ул.Усатого, № 21 от 09.03.2009г. | 3 года |
| 25. | Договор управления многоквартирным домом № 2 по ул.Мищенко (ТСЖ «ЦЕНТР») № 28 от 01.11.2010г | 3 года |
| 26. | Договор управления многоквартирным домом № 21 по ул. Постникова, № 29 от 01.07.2011г. | 3 года |

- Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул.К.Маркса № 9 | 3039,90 |
| 2 | ул.К.Маркса № 11 | 4398,90 |
| 3 | ул.К.Маркса № 13 | 4322,80 |
| 4 | ул.К.Маркса № 15 | 4322,80 |
| 5 | ул.К.Маркса № 17 | 2936,80 |
| 6 | ул.К.Маркса № 19а,к-1 | 2810,00 |
| 7 | ул.К.Маркса № 19а,к-2 | 2865,10 |
| 8 | ул.К.Маркса № 21 | 3448,40 |
| 9 | ул.К.Маркса № 23 | 3410,20 |
| 10 | ул.К.Маркса № 23а | 2692,60 |
| 11 | ул.К.Маркса № 25 | 3144,00 |
| 12 | ул.К.Маркса № 25а | 3081,70 |
| 13 | ул.К.Маркса № 27 | 3449,30 |
| 14 | ул.К.Маркса № 35 | 2845,20 |
| 15 | ул.К.Маркса № 37 | 2868,00 |
| 16 | ул.К.Маркса № 39 | 2889,30 |
| 17 | ул.К.Маркса № 41 | 2892,80 |
| 18 | ул.К.Маркса № 43 | 3249,60 |
| 19 | ул.К.Маркса № 49 | 3503,40 |
| 20 | ул.К.Маркса № 51 | 3494,80 |
| 21 | ул.К.Маркса № 53 | 3483,40 |
| 22 | ул.К.Маркса № 55 | 3513,00 |
| 23 | ул.К.Маркса № 57 | 3479,90 |
| 24 | ул.Усатого № 10 | 3040,40 |
| 25 | ул.Мищенко № 2 | 1763,60 |
| 26 | Ул.Постникова №21 | 3593,6 |

- Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный перид

- Сведения об оказываемых услугах / выполняемых работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги / выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: 1-3 этажи 6 раз в неделю 4-5-9 этажи 3 раза в неделю |
| 2. | Мытьё лестничных площадок и маршей - 2 раза в год |
| 3. | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка. – 1 раз в неделю |
| 4. | Обметание пыли, паутины с потолков - 2 раза в год |
| 5. | Сметание снега и отбивание льда со ступеней и площадок перед входом в подъезд - по мере необходимости в зимний период |
| 6. | Удаление мусора из мусороприемных камер - 6 раз в неделю |
| 7. | Уборка мусороприемных камер – 6 раз в неделю |
| 8. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов – 1 раз в неделю |
| 9. | Складирование мусора в сменные мусоросборники – 6 раз в неделю |
| 10. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода – 1 раз в месяц, в летний период еженедельно; |
| 11. | Дезинфекция мусороприемных камер – 1 раз в месяц |
| 12. | Уборка контейнерных площадок – 6 раз в неделю |
| 13. | Подметание придомовых территорий – 6 раз в неделю |
| 14. | Очистка урн от мусора – 6 раз в неделю |
| 15. | Уборка мусора с газонов – 6 раз в неделю |
| 16. | Выкашивание газонов и откосов – 4 раза за сезон |
| 17. | Подметание свежевыпавшего снега – по мере необходимости |
| 18. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2см - по мере необходимости |
| 19. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов – по мере необходимости, не позднее 8час. после окончания снегопада |
| 20. | Ликвидация скользкости – по мере необходимости |
| 21. | Подметание придомовой территории в дни без снегопада – 6 раз в неделю |
| 22. | Ремонт элементов детских, спортивных и контейнерных площадок – по мере необходимости; - окраска – 1 раз в 2 года |
| 23. | Вывоз твердых бытовых отходов – 6 раз в неделю |
| 24. | Вывоз крупногабаритного мусора - 2 раза в неделю |
| 25. | Очистка кровли от посторонних предметов и мусора – 1 раз в год; Укрепление водосточных труб, колен и воронок –по мере необходимости |
| 26. | Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления дома – по окончании отопительного периода |
| 27. | Консервация системы центрального отопления – при переходе к весеннее-летнему периоду |
| 28. | Замена разбитых стекол, ремонт входных дверей и дверей в помещения общего пользования – при подготовке к осеннее зимнему периоду эксплуатации |
| 29. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий- при подготовке к осеннее-зимнему периоду |
| 30. | Плановые осмотры крыш – 2 раза в год |
| 31. | Плановые осмотры фасадов, конструктивных элементов – 1 раз в год |
| 32. | Плановые осмотры инженерного оборудования и сетей – 2 раза в год, перед началом отопительного сезона и по его окончании |
| 33. | Осмотр вспомогательных помещений (лестничных клеток, чердаков, подвалов) – 1 раз в год |
| 34. | Осмотр вентиляционных каналов на крышах – 1 раз в год |
| 35. | Осмотр внешнего благоустройства (домовых знаков, отмосток, входов в подъезды) – 1 раз в год |
| 36. | Регулировка и наладка систем отопления – по мере необходимости, в течение отопительного сезона |
| 37. | Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно |
| 38. | Локализация аварийной ситуации - в течении 30 минут, от времени поступления заявки |
| 39. | Выполнение заявок населения: неисправность - в инженерных системах (холодное, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение) – 1 сутки; - в электрических общедомовых сетях и оборудовании - 3 часа; - освещение мест общего пользования – 3 суток |
| 40. | Замена разбитого стекла в зимний период – 1 сутки |
| 41. | Дератизация - 2 раза в год Дезинсекция – по мере необходимости |
| 42. | Содержание лифтов: диспетчерское обслуживание - круглосуточно Уборка кабин лифтов - ежедневно |
| 43. | Работы, выполняемые по статье – текущий ремонт: - замена участков труб стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления; - замена запорной арматуры (вентилей, задвижек); - замена участков труб разводящих магистралей водоснабжения, отопления, водоотведения; - смена участков мягкого ковра кровель; - частичное восстановление гидроизоляции и теплоизоляции межпанельных стыков наружных стен; - смена выпусков канализационных труб на кровлю; - смена водоприемных воронок; - ремонт штукатурки стен в подъездах; - ремонт участков отмостки; - ремонт ступеней лестничных маршей в подъездах и на придомовой территории. |

- Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение | ООО «ПРОМИНВЕСТ» | № 211 от 01.03.2011г с протоколом разногласий |
| 2. | Теплоснабжение, горячее водоснабжение | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал Партизанский | Договор № 4/1 от 27.08.2011г., по 31.12.2011 года с протоколом разногласий |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов: нарушений нет.

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

- Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Сведения о выполненных работах / оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а так же земельного участка, входящего в состав общего имущества | Влажное подметание, мытье полов в подъездах, мытье перил, оконных заполнений, обметание стен и потолков от паутины и пыли. Подметание и уборка мусора с придомовой территории. Ликвидация скользкости. Сдвигание свежевыпавшего снега, очистка пешеходной дорожки от наледи и снега (шириной до 80см), уборка мусора из урн, очистка от снега и наледи ступеней и площадок перед входом в подъезд. Уборка контейнерных площадок. Удаление мусора из мусороприемных камер со складированием его в сменные мусоросборники. Уборка и очистка всех элементов ствола мусоропровода, мусороприемных камер и их дезинфекция. Выкашивание газонов и откосов. |
| 2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. | Опорожнение мусорных контейнеров и сменных мусоросборников в специализированные машины по вывозу бытового мусора. Уборка контейнерных площадок. Погрузка на автомобиль и вывоз крупногабаритного мусора. |
| 3. | Осмотры общего имущества домов. | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов (инженерных и электрических сетей, оборудования; элементов кровли, ступеней лестничных маршей, стен и потолков подъездов, фасадных стен, элементов детских и контейнерных площадок), с составлением актов осмотров, устранением мелких дефектов и повреждений, определением необходимых мер по устранению выявленных дефектов. |
| 4. | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону. | Ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления дома, прочистка грязевиков с заменой сеток, заполнение системы отопления дома холодной водой, промывка системы рабочим давлением холодной воды – постоячная и трубопроводов разводящих магистралей, гидравлическое испытание внутридомовой системы. Перед заполнением системы отопления водой устанавливаются «блины» на вводной запорной арматуре. После гидравлического испытания внутридомовая система отопления остается заполненная водой. Подключение отопительной системы МКД к тепловой сети. |
| 5. | Выполнение работ текущим ремонтом: |  |
|  | Замена труб КНС Ф.100мм -140,4м | Вскрытие бетона на трубопроводах и пробивка отверстий в перекрытиях ж/бетонных. Демонтаж чугунных труб, сборка труб пластиковых с установкой фасонных частей |
|  | Замена труб КНС Ф.50мм -56,35 м | Демонтаж чугунных труб, сборка пластиковых с установкой фасонных частей |
|  | Замена труб стояков системы отопления на метапол Ф.26х20 – 111,7 м | Демонтаж участка трубы стальной или металлополимерной – установка труб металлополимерных с фитингами |
|  | Замена труб стояков ХВС, ГВС на метапол Ф.26х20 – 32,5 м Ф.32х26 - 35 м Ф.20х15 - 78,5 м | Снятие смывных бачков. Демонтаж шиферных перегородок санитарных ниш. Демонтаж участков труб стояков стальных с применением сварки. Пробивка отверстий в перекрытиях. Приварка резьб для установки соединительных с метаполом труб. Монтаж участков труб металлополимерных. Установка перегородок из плоского шифера. Установка смывных бачков. |
|  | Смена вентилей: Ф.32мм – 7 шт Ф.20мм – 102 шт Ф.15мм – 20 шт. | При замене вентилей Ф.15 и 20мм – отключение подачи воды в разводящие магистрали. Слив воды. Демонтаж муфтового чугунного вентиля. Установка нового муфтового вентиля. Запуск воды в трубопроводы магистрали, трубопровод стояка. Проверка работы нового вентиля. |
|  | Смена пробки радиаторной – 5шт. | Отключение подачи теплоносителя в стояк отопления. Слив теплоносителя. Вывертывание старой пробки радиаторной. Ввертывание новой пробки. |
|  | Замена электрической проводки 105 м Замена сгоревших ламп , мощностью Р= 40 Вт – 315 шт Замена патронов под лампы – 38 шт. Замена автоматов 16А-11 шт Ремонт щитов- 5 шт. | Осмотр общедомовых эл.сетей и поэтажных щитков ; протяжка контактных соед-й. Осмотр эл. сети в подвалах и чердаках. Осмотр светильников с заменой ламп. Отключение эл.энергии с помощью автоматических выключателей на этажах или в ВРУ, замена эл. проводки , лампочек. Аварийно- диспетчерское обслуживание. Устранение неисправности автоматич. выключателей , рубильников. Покраска щитов, демонтаж неисправных атоматов и установка новых. Монтаж DIN-реек. |
|  | Установка дверного доводчика-2шт | Сверление крепежного материала для монтажа доводчика |
|  | Смена сгонов: Ф.32мм- 4 шт. Ф.25мм – 3 шт. Ф.20мм – 4 шт. Ф.15мм- 10 шт. | Отключение подачи воды в трубопроводы стояков. Демонтаж сгона. Установка нового сгона с муфтой и контргайкой. Запуск воды в трубопровод стояка. |
|  | Замена стальных труб на полипропиленовые Ф75 мм-78 м Ф63мм- 12 м | Демонтаж участка трубы стальной – установка труб полипропиленовых |
|  | Восстановление гидроизоляции и теплоизоляции стыков стеновых панелей – 127,5 пм | Снятие старого слоя покрытия гидроизолирующей мастики, очистка заполнений стыка, при повреждении цементного покрытия и теплоизолирующей прокладки. Установка теплоизолирующего жгута, заполнение внутренности шва пенополиуретаном. Восстановление цементного (с добавлением стирабонда) покрытия по застывшей и обрезанной заподлицо пене. Покрытие шва герметизирующей мастикой. |
|  | Установка радиаторов -10шт. | Отключение стояков отпления.Демонтаж чугунных радиаторов-установка биметаллических элементов отопления с перемычками. Подключение стояков отопления. |
|  | Остекление окон в подъездах – 15 м2 | Установка стекол в подъездах на межэтажных окнах. |
|  | Ремонт и установка подъездных дверей – 30 шт. | Установка дверей с коробками в подъездах, ремонт дверных коробок, замена дверных петель, ремонт дверных полотен с заменой поврежденного внешнего покрытия. |
|  | Утепление трубопроводов стояков утеплителем «Энергофлекс»(трубки) – 25м | Установка утеплителя с креплением его проволокой и монтажным скотчем. |
|  | Смена задвижки (поворотной): Ф.100мм - 1 шт | Отключение подачи воды в магистральные трубопроводы. Слив воды. Демонтаж вышедшей из строя чугунной задвижки. Демонтаж участка трубы Ф.56мм с фланцем. Приварка нового участка трубы Ф.56мм с фланцем. Установка новой задвижки. |
|  | Восстановление бетонного покрытия придомовой территории – 10м2 | Приготовление цементного раствора с песчаной смесью |
|  | Ремонт лестничных перил, ограждающих решеток – 10м2 | Производство сварных работ |

- Сведения о соответствии качества выполненных работ/ оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых).

- Проведение за отчетный период мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |

- Проведение за отчетный период мероприятия, направленного на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание систем отопления многоквартирных домов | Ревизия, ремонт или замена запорной арматуры. Прочистка грязевиков со сменой сетки. Заполнение системы холодной водой. Промывка системы холодной водой с давлением – рабочим в сети холодного водоснабжения. Гидравлическое испытание. |
| 2. | Ремонт мягких кровель | Промазка стыков полос мягкого покрытия битумной мастикой. Вскрытие вспучивания кровельного ковра, просушка вскрытых мест, покрытие новым кровельным материалом. Смена кровельного ковра на примыканиях к стенкам парапета. Прочистка труб стояков ливневой канализации и водоприемных воронок. |
| 3. | Устранение попадания влаги в жилые помещения через стены | Восстановление гидроизоляции межпанельных стыков наружных стен. |
| 4. | Утепление подъездов | Замена разбитых стекол в рамах оконных проемов в подъездах. Ремонт дверей – входных и тамбурных с установкой пружин. |
| 5. | Утепление трубопроводов | Восстановление поврежденных участков утепления трубопроводов в подвалах и подъездах многоквартирных жилых домов |

- Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов | Сентябрь-октябрь 2011 года, следующее сентябрь- октябрь 2012 года | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |

- Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный прибор учета расхода воды СГВ, СХВ | В управляющей организации данных о количестве не имеется. | Холодная и горячая вода | Объявления для собственников с предложением установить индивидуальные приборы учета в 2012 году. |
| 2. | Общедомовой прибор учета потребления теплопотребления ВКТ-7 | 14 | Теплопотребление дома |  |
|  | ТМК-Н12 | 1 | Теплопотребление дома |  |
|  | Теплосчетчик «Магика» | 1 | Теплопотребление дома |  |

- Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 2. | Акты гидравлического испытания и промывки систем отопления многоквартирных домов |
| 3. | Проекты, паспорта, акты ввода, журналы записи показаний на общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов |
| 4. | Паспорта готовности к эксплуатации общего имущества многоквартирных домов в осеннее-зимний период |
| 5. | Акты о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| 6. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей - холодного водоснабжения и водоотведения; - теплоснабжения; - электроснабжения |
| 7. | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |

- Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О выполнении договора за истекший календарный год | Март 2012 года | В письменном виде, путем размещения на дверях подъездов и информационных щитах. | Март 2012 г. |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей

Организации за 2-ое полугодие 2011 года.

- Сведения о доходах, полученных управляющей организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

- доходы за 2 –ое полугодие 2011 г. – 5722 тыс.руб.

- Сведения о расходах, понесенных в связи с исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

- расходы за 2-ое полугодие 2011 года. – 5853 тыс. руб.

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный

период.

- Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Не привлекались | - | - |

- Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменные заявления – 467шт В т.ч. 29шт В т.ч. 14 шт В т.ч. 11 шт В т. ч 4 шт | С 01.07. по 26.12.2011г | Устранение утечек На снижение платы За коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения ОДН Межпанельные швы Течь кровли | Выполнено – 461 шт. Акты согласования на снижение платы по теплоснабжению и горячему водоснабжению переданы в КГУП «Примтеплоэнерго», но не подписаны Обследование с составлением актов незаконных подключений Включенные в план тек ремонта 2011 г. 11 шт выполнены, прочие 3 шт .включены в план ремонта 2012 г. выполнено – 46 шт. |
| 2. | Заявки, данные по телефону – 1438 шт В т.ч.: Сантехнические -1371 шт -кровли и стыки 48шт; -санитарное содержание 9 шт; - составление актов замера температурного режима 10 шт | С 01.07. по 26.12.2011г | Утечки, засоры Протечки Низкое качество уборки помещений Низкая температура в помещении квартиры | Выполнено 1371 шт. Выполнено 36 шт, остальные в план тек. ремонта 2011г.-12шт Выполнено 9 шт. Выполнено 10 шт |
|  | Всего заявок:1905 |  |  | Выполнено: 1899 |

- Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На доске с информацией в офисе управляющей организации | Не имеется | Копия свидетельства государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица; График работы управления и аварийно-диспетчерской службы с указанием номера телефона Постановления правительства РФ №307, 491 Образец договора на оказание услуг Перечень и расценки на доп. услуги управляющей компании. |

30.12.2011г