Приложение № 1

к приказу Министерства регионального

развития Российской Федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

рекомендуемая форма

Отчет о деятельности управляющей организации

ООО __________«Тихоокеанская управляющая компания номер 1»_______________________

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период:  01.06.2011-26.12.2011г.

Место нахождения управляющей организации:     Приморский край    г. Фокино, ул. Усатого, 11- 4_______________________________________________________

(указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица,

имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства

индивидуального предпринимателя)

Наименование должности руководителя

управляющей организации             ___________________              Е. Н. Тезяков

(подпись)	                                                  (ФИО)

М.П.

Дата: «26»  Декабря    2011 г.

Контактное лицо: Директор ООО «ТУК номер1» Тезяков Евгений Николаевич

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 8 (42 339) 24 7 50.

Факс:  8 (42 339) 27 2 39

Адрес электронной почты: http://www.fktuk12007@rambler.ru

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации
(в случае наличия таковой):  нет

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

1. Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью « Тихоокеанская управляющая компания номер 1»

2.   Сведения   о  лице,   осуществляющем   руководство   управляющей организацией:

Тезяков Евгений Николаевич

3. Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

СВ. 25  002996481 от 21.05.2010г.

ОГРН 1102503000533.

4. Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Усатого 7 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 2 | Ул. Мищенко 7 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 3 | Ул. Мищенко 1 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 4 | Ул. Мищенко 8 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 5 | Ул. Комсомольская 17 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 6 | Ул. Усатого 14 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 7 | Ул. М. Цукановой 6 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 8 | Ул. М. Цукановой 4 | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |
| 9 | Ул. Госпитальная 1 | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |
| 10 | Ул. Усатого 28 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 11 | Ул. Ключевая 8 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 12 | Ул. Комсомольская 7 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 13 | Ул. Усатого 1 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 14 | Ул. Тихонова 5 | С 20.06.2010 по 20.06.2015 |
| 15 | Ул. Тихонова 7 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 16 | Ул. Тихонова 4 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 17 | Ул. Тихонова 3 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 18 | Ул. Тихонова 2 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 19 | Ул. Усатого 27 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 20 | Ул. Усатого 23 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 21 | Ул. Тихонова 9 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 22 | Ул. Мищенко 6 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 23 | Ул. Мищенко 3 | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |
| 24 | Ул. Комсомольская 19 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 25 | Ул. Усатого 9 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 26 | Ул. Усатого 11 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 27 | Ул. Тихонова 17 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 28 | Ул. Усатого 13 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 29 | Ул. Усатого 21 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 30 | Ул. Комсомольская 8 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 31 | Ул. Усатого 5 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 32 | Ул. Комсомольская 21 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 33 | Ул. Усатого 3 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 34 | Ул. Мищенко 5 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 35 | Ул. Комсомольска 9 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 36 | Ул. Госпитальная 3 | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |
| 37 | Ул. Ключевая 2 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 38 | Ул. М. Цукановой 16 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 40 | Ул. Тихонова 13 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 41 | Ул. Усатого 25 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 42 | Ул. Тихонова 13а | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 43 | Ул. Усатого 26 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 44 | Ул. Усатого 24 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 45 | Ул. Тихонова 15 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 46 | Ул. Тихонова 19 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 47 | Ул. Усатого 14 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 48 | Ул. Усатого 16 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 49 | Ул. Усатого 22 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 50 | Ул. Усатого 12 | С 01.06.2011 по 01.06.2016 |
| 51 | Ул. Усатого 19 | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |
| 52 | Ул. Усатого 19а | С 01.09.2011 по 01.09.2016 |

5. Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Усатого 7 | 2594,30 |
| 2 | Ул. Мищенко 7 | 1718,90 |
| 3 | Ул. Мищенко 1 | 1410,80 |
| 4 | Ул. Мищенко 8 | 2476,60 |
| 5 | Ул. Комсомольская 17 | 1798,30 |
| 6 | Ул. Усатого 14 | 2557,20 |
| 7 | Ул. М. Цукановой 6 | 1161,30 |
| 8 | Ул. М. Цукановой 4 | 1002,90 |
| 9 | Ул. Госпитальная 1 | 811,50 |
| 10 | Ул. Усатого 28 | 2631,50 |
| 11 | Ул. Ключевая 8 | 2498,20 |
| 12 | Ул. Комсомольская 7 | 1193,90 |
| 13 | Ул. Усатого 1 | 2099,70 |
| 14 | Ул. Тихонова 5 | 3505,80 |
| 15 | Ул. Тихонова 7 | 4409,80 |
| 16 | Ул. Тихонова 4 | 2492,40 |
| 17 | Ул. Тихонова 3 | 2409,10 |
| 18 | Ул. Тихонова 2 | 2564,90 |
| 19 | Ул. Усатого 27 | 4620,10 |
| 20 | Ул. Усатого 23 | 7203,30 |
| 21 | Ул. Тихонова 9 | 3038,00 |
| 22 | Ул. Мищенко 6 | 1271,10 |
| 23 | Ул. Мищенко 3 | 1322,00 |
| 24 | Ул. Комсомольская 19 | 4294,80 |
| 25 | Ул. Усатого 9 | 3215,20 |
| 26 | Ул. Усатого 11 | 3018,20 |
| 27 | Ул. Тихонова 17 | 1886,00 |
| 28 | Ул. Усатого 13 | 4547,40 |
| 29 | Ул. Усатого 21 | 4555,10 |
| 30 | Ул. Комсомольская 8 | 1286,50 |
| 31 | Ул. Усатого 5 | 2191,20 |
| 32 | Ул. Комсомольская 21 | 4126,50 |
| 34 | Ул. Усатого 3 | 1756,50 |
| 35 | Ул. Мищенко 5 | 1336,40 |
| 36 | Ул. Комсомольска 9 | 1254,4 |
| 37 | Ул. Госпитальная 3 | 631,50 |
| 38 | Ул. Ключевая 2 | 2260,8 |
| 39 | Ул. М. Цукановой 16 | 1800,50 |
| 40 | Ул. Тихонова 13 | 3510,00 |
| 41 | Ул. Усатого 25 | 4627,70 |
| 42 | Ул. Тихонова 13а | 2086,90 |
| 43 | Ул. Усатого 26 | 3122,00 |
| 44 | Ул. Усатого 24 | 2571,20 |
| 45 | Ул. Тихонова 15 | 3502,90 |
| 46 | Ул. Тихонова 19 | 1937,80 |
| 47 | Ул. Усатого 14 | 2557,20 |
| 48 | Ул. Усатого 16 | 2588,30 |
| 49 | Ул. Усатого 22 | 2428,00 |
| 50 | Ул. Усатого 12 | 2593,70 |
| 51 | Ул. Усатого 19 | 2946,10 |
| 52 | Ул. Усатого 19а | 2956,00 |

Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.   Сведения   об   оказываемых   услугах   /   выполняемых   работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № | Наименование работ |  | периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарное содержание мест общего пользования |  |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех местах общего пользования |  | 6 раз в неделю |
| 2. | Мытье лестничных клеток |  | 2 раза в год |
| 3. | Влажная протирка стен, дверей , оконных ограждений, деревянных перил, подоконников, почтовых ящиков |  | 2 раза в год |
| 4. | Обметание пыли с потолков |  | 2 раза в год |
| 5. | Очистка приямка с металлической решеткой при входе в подъезд |  | 1 раз в месяц |
| 6. | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) |  | 6 раз в неделю |
| 7. | Сметание снега и отбивание льда со ступеней и площадок перед входом в подъезд |  | По мере необходимости |
| 8. | Содержание уборка мусоропровода и мусороприемников |  | 6 раз в неделю |
| 9. | Содержание и обслуживание лифта |  | 6 раз в неделю |
| 10 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция |  | 2 раза в год |
| 2.Содержание земельного участка , входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. | Подметание земельного участка в летний период |  | 6 раз в неделю |
| 2. | Уборка мусора с газона, очистка урн. |  | 6 раз в неделю |
| 3. | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 6 раз в неделю |
| 4. | Стрижка газона |  | По мере необходимости |
| 5. | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории |  | По мере необходимости |
| 6. | Подсыпка песком придомовой территории |  | По мере необходимости |
| 7. | Очистка территории от наледи |  | 1 раз в двое суток |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1. | Прочистка водосточных труб, колен, воронок |  | 2 раза в год |
| 2. | Расконсервирование поливочной системы, консервация системы отопления |  | По мере перехода дома в осеннее – летний период |
| 3. | Регулировка и испытание систем центрального отопления, прочистка вентиляционных каналов |  | По мере перехода дома в осеннее – зимний период |
| 4. | Промывка и опресовка систем центрального отопления |  | переход дома в осеннее – зимний период |
| 4. Проведение технических осмотров, мелкий ремонт и аварийно – диспетчерское обслуживание. |  |  |  |
| 1 | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год |
| 2 | Прочистка канализационного лежака |  | 2 проверки в год |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств |  | По мере необходимости |
| 4 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 2 раза в год |
| 5 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 2 проверки в год |
| 6 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, мелкий ремонт электропроводки |  | 1 раз в год |
| 7 | Замена отдельных участков и элементов ограждений лестничных маршей |  | По мере необходимости |
| 8 | Регулировка и наладка систем отопления |  | По мере надобности |
| 9 | Устранение аварий |  | По мере необходимости |
| 10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | круглосуточно |
| 5.Услуги вывоза твердых бытовых отходов. |  |  |  |
| 1. | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю |  |
| 2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю |  |
| 6. Работы выполняемые по статье текущий ремонт. |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта проведения работ | Виды работ |  |
| 1 | Стены и фасады | Герметизация стыков |  |
| 2 | Крыши | Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и мягких кровель, внутренних водостоков и карнизных свесов |  |
| 3 | Внутренняя система отопления | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления |  |
| 4 | Внутренняя система водоснабжения, канализация, горячего водоснабжения | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов |  |
| 5 | Внутренняя система электроснабжения и электрические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов |  |

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение | КГУП «Примтеплоэнерго», филиал Партизанский | №1/1 от 27.08.2011г. до 31.12.2011г. (ежегодная пролонгация) |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | ООО «Проминвест» | №224 от 01.03.2011г. до 31.12. 2011г. (ежегодная пролонгация) |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов: нарушений нет.

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

6.     Сведения     о     выполненных     работах     /оказанных     услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и санитарно- гигиеническая очистка помещений общего пользования, а так же земельного участка, входящего в состав общего имущества. | Влажное подметание, мытье полов в подъездах, мытье перил, оконных заполнений, обметание стен и потолков от паутины и пыли. Подметание и уборка мусора с придомовой территории. Ликвидация скользкости. Сдвигание свежевыпавшего снега, очистка пешеходной дорожки от наледи и снега (шириной до 80см), уборка мусора из урн, очистка от снега и наледи ступеней и площадок перед входом в подъезд. Уборка контейнерных площадок. Удаление мусора из мусороприемных камер со складированием его в сменные мусоросборники. Уборка и очистка всех элементов ствола мусоропровода, мусороприемных камер и их дезинфекция. Выкашивание газонов и откосов. |
| 2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. | Опорожнение мусорных контейнеров и сменных мусоросборников в специализированные машины по вывозу бытового мусора. Уборка контейнерных площадок. Погрузка на автомобиль и вывоз крупногабаритного мусора. |
| 3. | Осмотры общего имущества домов. | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов (инженерных и электрических сетей, оборудования % элементов кровли, ступеней лестничных маршей, стен и потолков подъездов, фасадных стен, элементов детских и контейнерных площадок), с составлением актов осмотров, устранением мелких дефектов и повреждений, определением необходимых мер по устранению выявленных дефектов. |
| 4. | Выполнение работ текущем ремонтом: | Ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления дома, прочистка грязевиков с заменой сеток, заполнение системы отопления дома холодной водой, промывка системы рабочим давлением холодной воды – постоячная и трубопроводов разводящих магистралей, гидравлическое испытание внутридомовой системы. Перед заполнением системы отопления водой устанавливаются «блины» на вводной запорной арматуре. После гидравлического испытания внутридомовая система отопления остаётся заполненной водой. |
| 5. | Выполнение работ текущим ремонтом: |  |
|  | Замена труб КНС Ф. 100мм-168м. | Вскрытие бетона на трубопроводах пробивка отверстий в перекрытиях. Демонтаж чугунных труб пластиковых с установкой фасонных частей. |
|  | Замена труб КНС Ф. 50мм – 52м | Демонтаж чугунных труб, сборка пластиковых с установкой фасонных частей. |
|  | Замена труб системы отопления на метапол Ф20х26 – 976м Ф26х32 – 92м Ф32х40 – 23м | Демонтаж участка трубы стальной или металлополимерной – установка труб металлополимерных с фитингами. |
|  | Замена труб стояков ХВС, ГВС на метапол Ф.20х26 – 172м Ф.26х32- 133м Ф.15х20- 123м | Снятие смывных бачков. Демонтаж участков труб стояков стальных с применением сварки. Демонтаж шиферных перегородок санитарных ниш. Пробивка отверстий в перекрытиях. Приварка резьб для установки соединения с металлополимерными трубами. Монтаж участков труб металлополимерных. Установка перегородок из плоского шифера. |
|  | Смена вентилей: Ф. 25мм – 78 Ф. 43мм – 117 Ф. 15мм. – 93 Ф. 32мм. - 41 | При замене вентилей Ф.25 и Ф20мм – отключение подачи воды в разводящие магистрали. Слив воды. Демонтаж муфтового чугунного вентиля. Установка нового муфтового вентиля. Запуск воды в трубопроводы магистрали, трубопровод стояка. Проверка работы нового вентиля. |
|  | Смена пробки радиаторной – 68 шт. | Отключение подачи теплоносителя в стояк отопления. Слив теплоносителя. Вывертывание старой пробки радиаторной. Ввертывание новой пробки. |
|  | Смена кранов для сброса воздуха их стояков отопления (кранов «Маевского») – 11шт. | Отключение подачи теплоносителя в трубопровод стояка отопления. Слив теплоносителя. Вывертывание вышедшего из строя крана, установка нового крана. Запуск теплоносителя в трубопровод стояка. Проверка работы установленного крана. |
|  | Замена трубопроводов ливневой канализации Ф.100мм в подъездах - 33мп | Демонтаж участков чугунных труб. Установка пластиковых труб. Крепление установленных трубопроводов. |
|  | Смена сгонов: Ф.20мм – 88шт Ф.25мм – 97шт Ф.15мм – 108шт | Отключение подачи воды в трубопроводы стояков. Демонтаж сгона. Установка нового сгона с муфтой и контргайкой. Запуск воды в трубопровод стояка. |
|  | Ремонт кровельного мягкого ковра - 526,4 м2 . | Снятие участка старого поврежденного покрытия мягкой кровли. Восстановление целостности цементной стяжки, обработка поверхности стяжки праймером. Вырезка картинки. Настил нового кровельного материала. Обработка кромки латки горячем битумом. |
|  | Замена участков стальных трубопроводов Ф.20- 77 пм Ф.32 – 42пм Ф.40. – 67пм Ф.57 – 91пм | Отключение подачи водоснабжения в магистральные трубопроводы. Слив воды. Демонтаж старого трубопровода с применением сварки. Прокладка нового трубопровода водой с проверкой сварочных швов. |
|  | Смена задвижки Ф.50мм-15шт Ф.80мм – 18шт Ф.100мм- 4шт | Отключение подачи воды в магистральные трубопроводы. Слив воды. Демонтаж вышедшей из строя чугунной задвижки. Установка новой задвижки. |

7. Сведения о соответствии качества выполненных работ/оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых):

8.   Проведенные   за   отчетный   период   мероприятия,   направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |

9. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическое испытание систем отопления многоквартирных домов | Ревизия, ремонт или замена запорной арматуры. Прочистка грязевиков со сменной сетки. Заполнение системы холодной водой. Промывка системы холодной водой с давлением. Гидравлическое испытание. |
| 2 | Ремонт мягких кровель | Промазка стыков полос мягкого покрытия битумной мастикой. Вскрытие вспучивания кровельного ковра, просушка вскрытых мест, покрытие новым кровельным материалом. Прочистка труб стояков ливневой канализации и водоприемных воронок. |
| 3 | Устранение попадания влаги в жилые помещения через стены | Восстановление гидроизоляции межпанельных стыков наружных стен. |
| 4 | Утепление подъездов | Замена разбитых стекол в рамах оконных проемов в подъездах. Ремонт дверей – входных и тамбурных с установкой пружин. |
| 5 | Утепление трубопроводов | Восстановление поврежденных участков утепления трубопроводов в подвалах и подъездах МКД. |

10. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обходы и осмотры общего имущества МКД | Апрель – Май 2012г. | Акты технического состояния общего имущества МКД. |

11. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

12.   Сведения   о   ведении   и   хранении   технической   документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Акты технического состояния общего имущества МКД |
| 2. | Акты гидравлического испытания и промывки систем отопления МКД |
| 3. | Свидетельство регистрации лифтов |
| 4. | Паспорта готовности к эксплуатации общего имущества МКД в осенне-зимний период |
| 5 | Акты о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД |
| 6 | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества МКД и предоставления коммунальных услуг. |

13.     Сведения     о     предоставлении     собственникам     помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О выполнении договора за истекший календарный год | Март 2012 г. | В письменном виде, путем размещения на дверях подъездов и информационных щитах. | 2012 г. |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

- Сведения   о   доходах,   полученных   управляющей   организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

10426 тыс.руб.

- Сведения   о   расходах,   понесенных   в   связи   с   исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

10275 тыс.руб.

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

| 1.Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) |  | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не привлекалась |  |  |  |

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступл ения | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменные заявления 1320 шт. В т.ч. 267 шт. | С 01.06.2011г. по 26.12.2011г. | Устранение утечек На снижение платы за коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | Выполнено - 1053 Акты согласования на снижение платы по теплоснабжению и горячему водоснабжению переданы в КГУП «Примтеплоэнерго», но не подписаны. |
| 2. | Заявки, данные по телефону- 2813 шт. В т.ч. -сантехнические-2438 шт. -кровли, стыки- 143 шт. - санитарные 6 шт. - содержание 109 шт. - составление актов замера температурного режима 117 шт. | С 01.06.2011г. по 26.12.2011г. | Утечки, засоры Протечки Дератизация, дезинсекция Уборка помещений Низкая температура помещений квартир | Выполнено 2438 шт. Выполнено 111 шт., остальные в плане текущего ремонта на 2012г. Выполнено 6 шт. Выполнено 109 шт. Выполнено 117шт. |
|  | Всего заявок: 4133шт. |  |  | Выполнено: 4101 шт. |

3. Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания, перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На досках объявлений домов и информационном стенде в офисе | Не имеется | Копия свидетельства о государственной регистрации управляющей компании в качестве юридического лица, перечень работ выполняемых организацией, график работы управления и аварийно диспетчерской службы с указанием телефонов, объявления об организационных планах по участку, а также информация о работе служб города |