Приложение № 1

К приказу Министерства регионального

Развития Российской федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

Отчет о деятельности управляющей организации

_Общество с ограниченной ответственностью «Фокинская управляющая компания № 1»_

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период: с 01.01.2011года по 30.06.2011 года.

Место нахождения управляющей организации: г. Фокино, ул.К.Маркса № 37а __________

_____________________________________________________________________________

(указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства индивидуального предпринимателя)

Наименование должности руководителя

Управляющей организации: директор ___________________     А.И.Савранчук_

(подпись)                                            (ФИО)

М.П.

Дата: «______»_________________ 201__г.

Контактное лицо: _главный инженер Зуйков Сергей Вячеславович_____________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 8-924-258-02-23

Факс: не имеется

Адрес электронной почты: ooo_fuk-1@mail.ru

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации (в случае наличия таковой): ____________________________

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

- Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Фокинская управляющая компания № 1»

___________________________________________________________________________

- Сведения о лице, осуществляющем руководство управляющей организацией:

директор   Александр Иванович Савранчук______________________________________

___________________________________________________________________________

- Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

Свидетельство серия 25  № 003034118, выданное 14.04.2008 года_________________

ОГРН 1062503012604______________________________________________________

- Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор управления многоквартирным домом № 9 по ул.К.Маркса (ТСЖ «ТИН-КАН»), № 27 от 01.08.2009г. | 3 года |
| 2. | Договор управления многоквартирным домом № 11 по ул.К.Маркса, № 1 от 22.02.2009г. | 3 года |
| 3. | Договор управления многоквартирным домом № 13 по ул.К.Маркса, № 2 от 01.03.2009г. | 3 года |
| 4. | Договор управления многоквартирным домом № 15 по ул.К.Маркса, № 3 от 23.02.2009г. | 3 года |
| 5. | Договор управления многоквартирным домом № 17 по ул.К.Маркса, № 4 от 23.02.2009г. | 3 года |
| 6. | Договор управления многоквартирным домом № 19а,к-1 по ул.К.Маркса, № 5 от 24.02.2009г. | 3 года |
| 7. | Договор управления многоквартирным домом № 19а,к-2 по ул.К.Маркса, № 6 от 24.02.2009г. | 3 года |
| 8. | Договор управления многоквартирным домом № 21 по ул.К.Маркса (ТСЖ «КЕДР»), № 25 от 01.04.2009г. | 3 года |
| 9. | Договор управления многоквартирным домом № 23 по ул.К.Маркса, № 26 от 30.06.2009г. | 3 года |
| 10 | Договор управления многоквартирным домом № 23а по ул.К.Маркса, № 8 от 26.02.2009г. | 3 года |
| 11. | Договор управления многоквартирным домом № 25 по ул.К.Маркса, № 7 от 26.02.2009г. | 3 года |
| 12. | Договор управления многоквартирным домом № 25а по ул.К.Маркса, № 9 от 27.02.2009г. | 3 года |
| 13. | Договор управления многоквартирным домом № 27 по ул.К.Маркса, № 10 от 01.03.2009г. | 3 года |
| 14. | Договор управления многоквартирным домом № 29 по ул.К.Маркса, № 12 от 28.02.2009г. | 3 года |
| 15. | Договор управления многоквартирным домом № 31 по ул.К.Маркса, № 13 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 16. | Договор управления многоквартирным домом № 33 по ул.К.Маркса, № 22 от 12.03.2009г. | 3 года |
| 17. | Договор управления многоквартирным домом № 35 по ул.К.Маркса, № 15 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 18. | Договор управления многоквартирным домом № 37 по ул.К.Маркса, № 14 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 19. | Договор управления многоквартирным домом № 39 по ул.К.Маркса, № 17 от 05.03.2009г. | 3 года |
| 20. | Договор управления многоквартирным домом № 41 по ул.К.Маркса, № 16 от 04.03.2009г. | 3 года |
| 21. | Договор управления многоквартирным домом № 43 по ул.К.Маркса, № 23 от 02.03.2009г. | 3 года |
| 22. | Договор управления многоквартирным домом № 49 по ул.К.Маркса, № 18 от 06.03.2009г. | 3 года |
| 23. | Договор управления многоквартирным домом № 51 по ул.К.Маркса, № 24 от 06.04.2009г. | 3 года |
| 24. | Договор управления многоквартирным домом № 53 по ул.К.Маркса, № 11 от 27.02.2009г. | 3 года |
| 25. | Договор управления многоквартирным домом № 55 по ул.К.Маркса, № 19 от 06.03.2009г. | 3 года |
| 26. | Договор управления многоквартирным домом № 57 по ул.К.Маркса, № 20 от 07.03.2009г. | 3 года |
| 27. | Договор управления многоквартирным домом № 10 по ул.Усатого, № 21 от 09.03.2009г. | 3 года |
| 28. | Договор управления многоквартирным домом № 2 по ул.Мищенко (ТСЖ «ЦЕНТР») № от 01.11.2010г | 3 года |

- Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул.К.Маркса № 9 | 3039,90 |
|  | ул.К.Маркса № 11 | 4398,90 |
|  | ул.К.Маркса № 13 | 4322,80 |
|  | ул.К.Маркса № 15 | 4322,80 |
|  | ул.К.Маркса № 17 | 2936,80 |
|  | ул.К.Маркса № 19а,к-1 | 2810,00 |
|  | ул.К.Маркса № 19а,к-2 | 2865,10 |
|  | ул.К.Маркса № 21 | 3448,40 |
|  | ул.К.Маркса № 23 | 3410,20 |
|  | ул.К.Маркса № 23а | 2692,60 |
|  | ул.К.Маркса № 25 | 3144,00 |
|  | ул.К.Маркса № 25а | 3081,70 |
|  | ул.К.Маркса № 27 | 3449,30 |
|  | ул.К.Маркса № 29 | 6296,30 |
|  | ул.К.Маркса № 31 | 10429,20 |
|  | ул.К.Маркса № 33 | 14599,10 |
|  | ул.К.Маркса № 35 | 2845,20 |
|  | ул.К.Маркса № 37 | 2868,00 |
|  | ул.К.Маркса № 39 | 2889,30 |
|  | ул.К.Маркса № 41 | 2892,80 |
|  | ул.К.Маркса № 43 | 3249,60 |
|  | ул.К.Маркса № 49 | 3503,40 |
|  | ул.К.Маркса № 51 | 3494,80 |
|  | ул.К.Маркса № 53 | 3483,40 |
|  | ул.К.Маркса № 55 | 3513,00 |
|  | ул.К.Маркса № 57 | 3479,90 |
|  | ул.Усатого № 10 | 3040,40 |
|  | Ул.Мищенко № 2 | 1763,60 |

- Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный перид

- Сведения об оказываемых услугах / выполняемых работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги / выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: 1-3 этажи 6 раз в неделю 4-5-9 этажи 3 раза в неделю |
| 2. | Мытьё лестничных площадок и маршей - 2 раза в год |
| 3. | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка. – 1 раз в неделю |
| 4. | Обметание пыли, паутины с потолков - 2 раза в год |
| 5. | Сметание снега и отбивание льда со ступеней и площадок перед входом в подъезд - по мере необходимости в зимний период |
| 6. | Удаление мусора из мусороприемных камер - 6 раз в неделю |
| 7. | Уборка мусороприемных камер – 6 раз в неделю |
| 8. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов – 1 раз в неделю |
| 9. | Складирование мусора в сменные мусоросборники – 6 раз в неделю |
| 10. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода – 1 раз в месяц, в летний период еженедельно; |
| 11. | Дезинфекция мусороприемных камер – 1 раз в месяц |
| 12. | Уборка контейнерных площадок – 6 раз в неделю |
| 13. | Подметание придомовых территорий – 6 раз в неделю |
| 14. | Очистка урн от мусора – 6 раз в неделю |
| 15. | Уборка мусора с газонов – 6 раз в неделю |
| 16. | Выкашивание газонов и откосов – 4 раза за сезон |
| 17. | Подметание свежевыпавшего снега – по мере необходимости |
| 18. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2см - по мере необходимости |
| 19. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов – по мере необходимости, не позднее 8час. после окончания снегопада |
| 20. | Ликвидация скользкости – по мере необходимости |
| 21. | Подметание придомовой территории в дни без снегопада – 6 раз в неделю |
| 22. | Ремонт элементов детских, спортивных и контейнерных площадок – по мере необходимости; - окраска – 1 раз в 2 года |
| 23. | Вывоз твердых бытовых отходов – 6 раз в неделю |
| 24. | Вывоз крупногабаритного мусора - 2 раза в неделю |
| 25. | Очистка кровли от посторонних предметов и мусора – 1 раз в год; Укрепление водосточных труб, колен и воронок –по мере необходимости |
| 26. | Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления дома – по окончании отопительного периода |
| 27. | Консервация системы центрального отопления – при переходе к весеннее-летнему периоду |
| 28. | Замена разбитых стекол, ремонт входных дверей и дверей в помещения общего пользования – при подготовке к осеннее зимнему периоду эксплуатации |
| 29. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий- при подготовке к осеннее-зимнему периоду |
| 30. | Плановые осмотры крыш – 2 раза в год |
| 31. | Плановые осмотры фасадов, конструктивных элементов – 1 раз в год |
| 32. | Плановые осмотры инженерного оборудования и сетей – 2 раза в год, перед началом отопительного сезона и по его окончании |
| 33. | Осмотр вспомогательных помещений (лестничных клеток, чердаков, подвалов) – 1 раз в год |
| 34. | Осмотр вентиляционных каналов на крышах – 1 раз в год |
| 35. | Осмотр внешнего благоустройства (домовых знаков, отмосток, входов в подъезды) – 1 раз в год |
| 36. | Регулировка и наладка систем отопления – по мере необходимости, в течение отопительного сезона |
| 37. | Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно |
| 38. | Локализация аварийной ситуации - в течении 30 минут, от времени поступления заявки |
| 39. | Выполнение заявок населения: неисправность - в инженерных системах (холодное, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение) – 1 сутки; - в электрических общедомовых сетях и оборудовании - 3 часа; - освещение мест общего пользования – 3 суток |
| 40. | Замена разбитого стекла в зимний период – 1 сутки |
| 41. | Дератизация - 2 раза в год Дезинсекция – по мере необходимости |
| 42. | Содержание лифтов: диспетчерское обслуживание - круглосуточно Уборка кабин лифтов - ежедневно |
| 43. | Работы, выполняемые по статье – текущий ремонт: - замена участков труб стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления; - замена запорной арматуры (вентилей, задвижек); - замена участков труб разводящих магистралей водоснабжения, отопления, водоотведения; - смена участков мягкого ковра кровель; - частичное восстановление гидроизоляции и теплоизоляции межпанельных стыков наружных стен; - смена выпусков канализационных труб на кровлю; - смена водоприемных воронок; - ремонт штукатурки стен в подъездах; - ремонт участков отмостки; - ремонт ступеней лестничных маршей в подъездах и на придомовой территории. |

- Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение | ООО «Водная генерирующая компания» ООО «ПРОМИНВЕСТ» | № 6 от 30.04.2010г. до 28.02.2011г. № 211 от 01.03.2011г с протоколом разногласий |
| 2. | Теплоснабжение, горячее водоснабжение | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал Партизанский ООО «Дельта» г.Фокино | Договор № 3/1 от 01.09.2010г., до 24.05.2011 года с 25.05.2011 г. договор со стороны ООО « Дельта» не предоставлен |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов: нарушений нет.

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 12 13 22 | 31.01.2011 г. 31.01.2011 г. 28.02.2011 г. | образование ТСЖ образование ТСЖ образование ТСЖ |

- Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Сведения о выполненных работах / оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а так же земельного участка, входящего в состав общего имущества | Влажное подметание, мытье полов в подъездах, мытье перил, оконных заполнений, обметание стен и потолков от паутины и пыли. Подметание и уборка мусора с придомовой территории. Ликвидация скользкости. Сдвигание свежевыпавшего снега, очистка пешеходной дорожки от наледи и снега (шириной до 80см), уборка мусора из урн, очистка от снега и наледи ступеней и площадок перед входом в подъезд. Уборка контейнерных площадок. Удаление мусора из мусороприемных камер со складированием его в сменные мусоросборники. Уборка и очистка всех элементов ствола мусоропровода, мусороприемных камер и их дезинфекция. Выкашивание газонов и откосов. |
| 2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. | Опорожнение мусорных контейнеров и сменных мусоросборников в специализированные машины по вывозу бытового мусора. Уборка контейнерных площадок. Погрузка на автомобиль и вывоз крупногабаритного мусора. |
| 3. | Осмотры общего имущества домов. | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов (инженерных и электрических сетей, оборудования; элементов кровли, ступеней лестничных маршей, стен и потолков подъездов, фасадных стен, элементов детских и контейнерных площадок), с составлением актов осмотров, устранением мелких дефектов и повреждений, определением необходимых мер по устранению выявленных дефектов. |
| 4. | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, консервация системы отопления. | Ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления дома, прочистка грязевиков с заменой сеток, заполнение системы отопления дома холодной водой, промывка системы рабочим давлением холодной воды – постоячная и трубопроводов разводящих магистралей, гидравлическое испытание внутридомовой системы. Перед заполнением системы отопления водой устанавливаются «блины» на вводной запорной арматуре. После гидравлического испытания внутридомовая система отопления остается заполненная водой. |
| 5. | Выполнение работ текущим ремонтом: |  |
|  | Замена труб КНС Ф.100мм -106,1м | Вскрытие бетона на трубопроводах и пробивка отверстий в перекрытиях ж/бетонных. Демонтаж чугунных труб, сборка труб пластиковых с установкой фасонных частей |
|  | Замена труб КНС Ф.50мм -58,4 м | Демонтаж чугунных труб, сборка пластиковых с установкой фасонных частей |
|  | Замена труб стояков системы отопления на метапол Ф.26х20 - 88 м | Демонтаж участка трубы стальной или металлополимерной – установка труб металлополимерных с фитингами |
|  | Замена труб стояков ХВС, ГВС на метапол Ф.26х20 – 139,5 м Ф.32х26 - 28 м Ф.20х15 - 17 м | Снятие смывных бачков. Демонтаж шиферных перегородок санитарных ниш. Демонтаж участков труб стояков стальных с применением сварки. Пробивка отверстий в перекрытиях. Приварка резьб для установки соединительных с метаполом труб. Монтаж участков труб металлополимерных. Установка перегородок из плоского шифера. Установка смывных бачков. |
|  | Смена вентилей: Ф.32мм – 19 шт Ф.25мм – 21 шт. Ф.20мм – 203 шт Ф.15мм – 67 шт. | При замене вентилей Ф.25 и 20мм – отключение подачи воды в разводящие магистрали. Слив воды. Демонтаж муфтового чугунного вентиля. Установка нового муфтового вентиля. Запуск воды в трубопроводы магистрали, трубопровод стояка. Проверка работы нового вентиля. |
|  | Смена пробки радиаторной – 7 шт. | Отключение подачи теплоносителя в стояк отопления. Слив теплоносителя. Вывертывание старой пробки радиаторной. Ввертывание новой пробки. |
|  | Замена электрической проводки 150 м Замена сгоревших ламп , мощностью Р= 40 Вт – 669 шт Замена патронов под лампы – 41 шт. | Осмотр общедомовых эл.сетей и поэтажных щитков ; протяжка контактных соед-й. Осмотр эл. сети в подвалах и чердаках. Осмотр светильников с заменой ламп. Отключение эл.энергии с помощью автоматических выключателей на этажах или в ВРУ, замена эл. проводки , лампочек. Аварийно- диспетчерское обслуживание. Устранение неисправности автоматич. выключателей , рубильников. |
|  | Замена трубопроводов ливневой канализации Ф.100 мм в подъездах – 15 мп | Демонтаж участков чугунных труб. Установка пластиковых труб. Крепление установленных трубопроводов. |
|  | Смена сгонов: Ф.32мм- 13 шт. Ф.25мм – 14 шт. Ф.20мм – 152 шт. Ф.15мм- 46 шт. | Отключение подачи воды в трубопроводы стояков. Демонтаж сгона. Установка нового сгона с муфтой и контргайкой. Запуск воды в трубопровод стояка. |
|  | Восстановление гидроизоляции и теплоизоляции стыков стеновых панелей – 222,5 пм | Снятие старого слоя покрытия гидроизолирующей мастики, очистка заполнений стыка, при повреждении цементного покрытия и теплоизолирующей прокладки. Установка теплоизолирующего жгута, заполнение внутренности шва пенополиуретаном. Восстановление цементного (с добавлением стирабонда) покрытия по застывшей и обрезанной заподлицо пене. Покрытие шва герметизирующей мастикой. |
|  | Ремонт кровельного мягкого ковра – 626 м2 | Снятие участка старого поврежденного покрытия мягкой кровли. Восстановление целостности цементной стяжки, обработка поверхности стяжки праймером. Вырезка картинки. Настил нового кровельного материала. Обработка кромок «латки» горячим битумом. |
|  | Замена участков стальных трубопроводов Ф.89мм – 31,5 мп Ф.76 мм – 81 пм Ф.50 мм – 165 пм Ф.32 мм – 88 пм Ф.20 мм – 157 пм Ф.15 мм – 16,7 пм | Отключение подачи водоснабжения в магистральные трубопроводы. Слив воды. Демонтаж старого трубопровода с применением сварки. Прокладка нового трубопровода. Заполнение трубопровода водой с проверкой сварочных швов. |
|  | Утепление трубопроводов стояков утеплителем «Энергофлекс»(трубки) – 54 пм | Установка утеплителя с креплением его проволокой и монтажным скотчем. |
|  | Смена задвижки (поворотной): Ф.100мм - 3 шт Ф. 80мм - 11 шт Ф. 50мм - 25 шт | Отключение подачи воды в магистральные трубопроводы. Слив воды. Демонтаж вышедшей из строя чугунной задвижки. Демонтаж участка трубы Ф.56мм с фланцем. Приварка нового участка трубы Ф.56мм с фланцем. Установка новой задвижки. |

- Сведения о соответствии качества выполненных работ/ оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых).

- Проведение за отчетный период мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |

- Проведение за отчетный период мероприятия, направленного на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание систем отопления многоквартирных домов | Ревизия, ремонт или замена запорной арматуры. Прочистка грязевиков со сменой сетки.Заполнение системы холодной водой. Промывка системы холодной водой с давлением – рабочим в сети холодного водоснабжения. Гидравлическое испытание. |
| 2. | Ремонт мягких кровель | Промазка стыков полос мягкого покрытия битумной мастикой. Вскрытие вспучивания кровельного ковра, просушка вскрытых мест, покрытие новым кровельным материалом. Смена кровельного ковра на примыканиях к стенкам парапета. Прочистка труб стояков ливневой канализации и водоприемных воронок. |
| 3. | Устранение попадания влаги в жилые помещения через стены | Восстановление гидроизоляции межпанельных стыков наружных стен. |
| 4. | Утепление подъездов | Замена разбитых стекол в рамах оконных проемов в подъездах. Ремонт дверей – входных и тамбурных с установкой пружин. |
| 5. | Утепление трубопроводов | Восстановление поврежденных участков утепления трубопроводов в подвалах и подъездах многоквартирных жилых домов |

- Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обходы и осмотры общего имущества многоквартирных домов | Сентябрь-октябрь 2010 года, следующее сентябрь- октябрь 2011 года | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |

- Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный прибор учета расхода воды СГВ, СХВ | В управляющей организации данных о количестве не имеется. | Холодная и горячая вода | Объявления для собственников с предложением установить индивидуальные приборы учета в 2011 году. |
| 2. | Общедомовой прибор учета потребления теплопотребления ВКТ-7 | 2 | Теплопотребление дома |  |
|  | ТМК-Н12 | 1 | Теплопотребление дома |  |
|  | Теплосчетчик «Магика» | 2 | Теплопотребление дома |  |

- Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Акты технического состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 2. | Акты гидравлического испытания и промывки систем отопления многоквартирных домов |
| 3. | Свидетельство регистрации лифтов |
| 4. | Проекты, паспорта, акты ввода, журналы записи показаний на общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов |
| 5. | Паспорта готовности к эксплуатации общего имущества многоквартирных домов в осеннее-зимний период |
| 6. | Акты о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| 7. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей - холодного водоснабжения и водоотведения; - теплоснабжения; - электроснабжения |
| 8. | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |

- Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О выполнении договора за истекший календарный год | Март 2012 года | В письменном виде, путем размещения на дверях подъездов и информационных щитах. | Март 2012 г. |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей

Организации за 1-ое полугодие 2011 года.

- Сведения о доходах, полученных управляющей организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

- доходы за 1 –ое полугодие 2011 г. – 9201 тыс.руб.

- Сведения о расходах, понесенных в связи с исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

- расходы за 1-ое полугодие 2011 года. – 9017 тыс. руб.

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный

период.

- Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Не привлекались | - | - |

- Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменные заявления – 307шт В т.ч. 99шт В т.ч. 15 шт В т.ч. 19 шт В т.ч 6 шт | С 01.01. по 30.06.2011г. | Устранение утечек На снижение платы За коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения ОДН Межпанельные швы Течь кровли | Выполнено – 181 шт. Акты согласования на снижение платы по теплоснабжению и горячему водоснабжению переданы в КГУП «Примтеплоэнерго», но не подписаны Обследование с составлением актов незаконных подключений Включенные в план тек ремонта 2011 г. 16 шт выполнены, прочие 3 шт .включены в план ремонта 2012 г. выполнено – 6 шт. |
| 2. | Заявки, данные по телефону – 853 шт В т.ч.: Сантехнические -818 шт -кровли и стыки 14шт; -санитарное содержание 14 шт; - составление актов замера температурного режима 7 шт | С 01.01. по 30.06.2011г | Утечки, засоры Протечки Низкое качество уборки помещений Низкая температура в помещении квартиры | Выполнено 818 шт. Выполнено 5 шт, остальные в план тек. ремонта 2011г. Выполнено 14 шт. Выполнено 7шт |
|  | Всего заявок:1160 |  |  | Выполнено: 1031 |

- Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На доске с информацией в офисе управляющей организации | Не имеется | Копия свидетельства государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица; График работы управления и аварийно-диспетчерской службы с указанием номера телефона Постановления правительства РФ №307, 491 Образец договора на оказание услуг Перечень и расценки на доп. услуги управляющей компании. |

30.06.2011г