Приложение № 1

к приказу Министерства регионального

развития Российской Федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

рекомендуемая форма

Отчет о деятельности управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью «СПК Альянс»                         (указывается полное фирменное наименование управляющей организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период: 01.01.2011г.- 30.06.2011г.

Место нахождения управляющей организации:   Приморский край, городской  округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.26, кв.16                    (указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица,

имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства

индивидуального предпринимателя)

Директор

ООО «СПК Альянс»		    Луценко Сергей Владимирович

(подпись)	                              (ФИО)

М.П.

Дата: «30» июня 2011 г.

Контактное лицо:  инженер  ООО «СПК Альянс»  Макушева Валентина Петровна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 8 924 253 93 34

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации
(в случае наличия таковой):

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

1. Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «СПК Альянс»

2.   Сведения   о  лице,   осуществляющем   руководство   управляющей организацией:

Директор ООО «СПК Альянс» Луценко Сергей Владимирович

3. Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

ОГРН   1072503000448

ИНН  2512303160

4. Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор управления многоквартирным домом № 1 по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 2 | Договор управления многоквартирным домом № 1а по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 3 | Договор управления многоквартирным домом № 7 по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 4 | Договор управления многоквартирным домом № 9 по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 5 | Договор управления многоквартирным домом № 21 по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 6 | Договор управления многоквартирным домом № 23 по ул. Морская, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |
| 7 | Договор управления многоквартирным домом № 31 по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 5 лет |
| 8 | Договор управления многоквартирным домом № 35а по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 5 лет |
| 9 | Договор управления многоквартирным домом № 35в по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 5 лет |
| 10 | Договор управления многоквартирным домом № 8 по ул. Ветеранов, п. Дунай от 01.01.2009г., б/н | 5 лет |

5. Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 1 | 2 934,70 |
| 2 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 1а | 2 935,00 |
| 3 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 7 | 3 349,30 |
| 4 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 9 | 3 279,80 |
| 5 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 21 | 2 969,30 |
| 6 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 23 | 2 928,30 |
| 7 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Ленина, дом № 31 | 3 492,00 |
| 8 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Ленина, дом № 35а | 3 460,30 |
| 9 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Ленина, дом № 35в | 3 529,30 |
| 10 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Ветеранов, дом № 8 | 2 938,80 |

Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.   Сведения   об   оказываемых   услугах   /   выполняемых   работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги/ выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Мытье лестничных площадок и маршей. Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки приямка. Обметание пыли и паутины с потолков. |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (теплый период) Подметание территории. Очистка урн от мусора. Уборка газонов. Выкашивание газонов. Уборка контейнерных площадок. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома холодный период) Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. Ликвидация скользкости. Подметание территории в дни без снегопада. Очистка урн от мусора. Уборка контейнерных площадок. |
| 3 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. |
| 4 | Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора Вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора. |
| 5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации Очистка кровли от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Консервация системы центрального отопления. Замена разбитых стекол окон. Ремонт входных дверей и дверей помещений общего пользования. Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. |
| 6 | Проведение осмотров, техническое обслуживание (включая аварийно – диспетчерское) конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования Проведение плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей: - крыш; - фасадов; - инженерного оборудования; - вспомогательных помещений (лестничных клеток, чердаков, подвалов) с проверкой состояния расположенного в них оборудования; - вентиляционных каналов; - внешнего благоустройства (домовых знаков, отмосток, входов в подъезды). Регулировка и наладка систем отопления. Устранение аварий. Выполнение заявок населения. |
| 7 | Дератизация и дезинсекция помещений. |
| 8 | Заключение договоров на поставку услуг, работ и контроль по исполнению договорных обязательств подрядными организациями. |
| 9 | Начисление, учет и сбор (организация сбора) платежей за жилищно – коммунальные услуги с собственников и нанимателей помещений, организация выдачи платежных документов. |
| 10 | Паспортная работа, работа с должниками. |
| 11 | Учет и ведение технической документации по управляемому дому, создание и ведение базы данных по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома. |
| 12 | Выдача справок установленного образца и иных предусмотренных действующим законодательством документов. |
| 13 | Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственника, их учет, принятие мер в установленные сроки. |
| 14 | Информирование собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного. Обеспечение собственника информацией о телефонах аварийных служб. |
| 15 | Составление актов о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, актов нанесения ущерба общему имуществу или помещениям собственника. |
| 16 | Герметизация стыков панелей (блоков) наружных стен. |
| 17 | Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей (блоков). |
| 18 | Все виды работ по устранению неисправностей кровель (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов и пр. |
| 19 | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами. |
| 20 | Все виды малярных работ в помещениях общего пользования. |
| 21 | Внутридомовые системы холодного, горячего водоснабжения Уплотнение резьбовых соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 22 | Внутридомовая система канализации Уплотнение раструбных соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей. Укрепление трубопроводов. |
| 23 | Внутридомовая система электроснабжения, освещение помещений общего пользования Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых помещений. Замена вышедших из строя выключателей, светильников. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно – распределительных устройств, щитов. |
| 24 | Внутридомовая система отопления Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 25 | Ремонт и замена оборудования детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха. |
| 26 | Ремонт контейнерных площадок. |

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление Горячее водоснабжение | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Договор энергоснабжения (в горячей воде) от 01.09.2010 г. № 4/1 Срок действия с 01.09.2010 по 31.08.2011 |
| 2 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Общество с ограниченной ответственностью «Проминвест» | Договор на отпуск воды и прием сточных вод от 01.03.2011г. № 210 Срок действия с 01.03..2011 по 31.12.2011 |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов:

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Решение общего собрания собственников |

5. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | За отчетный период мероприятия, направленные на снижение стоимости работ/услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД не проводились. Планируется в 2011 году: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме без проведения общего собрания собственников силами и за счет средств управляющей организации (для устранения аварийной ситуации) с последующим возмещением затрат собственниками. | отсутствует |

6.     Сведения     о     выполненных     работах     /оказанных     услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы /услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9, 21, 23; Ленина 31, 35а, 35в; Ветеранов 8 |  |  |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Мытье лестничных площадок и маршей. Уборка площадки перед входом в подъезд. |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (теплый период) | Подметание территории. Уборка газонов. Выкашивание газонов. Уборка контейнерных площадок. |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома холодный период) | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. Ликвидация скользкости. Подметание территории в дни без снегопада. Уборка контейнерных площадок. |
| 4 | Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | Вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора. |
| 5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Замена разбитых стекол окон. Ремонт входных дверей и дверей помещений общего пользования. Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. |
| 6 | Проведение осмотров, техническое обслуживание (включая аварийно – диспетчерское) конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования | Проведение плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей: - крыш; - инженерного оборудования; - вентиляционных каналов. Регулировка и наладка систем отопления. Устранение аварий. Выполнение заявок населения. |
| 7 | Дератизация и дезинсекция помещений. |  |
| 8 | Услуги и работы по управлению МКД | Заключение договоров на поставку услуг, работ и контроль по исполнению договорных обязательств подрядными организациями. |
|  |  | Начисление, учет и сбор (организация сбора) платежей за жилищно – коммунальные услуги с собственников и нанимателей помещений, организация выдачи платежных документов. |
|  |  | Паспортная работа, работа с должниками. |
|  |  | Учет и ведение технической документации. |
|  |  | Выдача справок установленного образца и иных предусмотренных действующим законодательством документов. |
|  |  | Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственника, их учет, принятие мер в установленные сроки. |
|  |  | Информирование собственника о причинах т предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного. Обеспечение собственника информацией о телефонах аварийных служб. |
|  |  | Составление актов о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, актов нанесения ущерба общему имуществу или помещениям собственника. |
| 9 | Ремонт крыши | Устранение неисправностей кровель |
| 10 | Ремонт внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения | Уплотнение резьбовых соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 11 | Ремонт внутридомовой системы канализации | Уплотнение раструбных соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей. Укрепление трубопроводов. |
| 12 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, освещение помещений общего пользования | Замена неисправных участков электрической сети здания. Замена вышедших из строя выключателей, светильников. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно – распределительных устройств, щитов. |
| 13 | Ремонт внутридомовой системы отопления | Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 14 | Ремонт объектов внешнего благоустройства | Ремонт оборудования детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха. Ремонт контейнерных площадок. |

7. Сведения о соответствии качества выполненных работ/оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых):

8.   Проведенные   за   отчетный   период   мероприятия,   направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9, 21, 23; Ленина 31, 35а, 35в; Ветеранов 8 |  |  |  |
| 1 | Оборудование входных металлических дверей в подъезды устройствами, обеспечивающими закрывание. | Изготовление и установка защелки металлической. | 10% |
| 2 | Ремонт вентпродухов | Восстановление поврежденной кирпичной кладки, закрывающей вентпродухи, обеспечение отверстий для сквозного проветривания подвалов | 10% |
| 3 | Ремонт окон в составе общего имущества | Замена разбитых стекол окон | 10% |

9. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9, 21, 23; Ленина 31, 35а, 35в; Ветеранов 8 |  |  |
| 1 | Ремонт окон в составе общего имущества | Замена разбитых стекол окон |
| 2 | Ремонт дверей в составе общего имущества | Ремонт входных дверей в подъезды, оснащение их устройствами, обеспечивающими самозакрывание пользования |
| 3 | Подготовка внутридомовых систем отопления | Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления, водоводяных подогревателей |
| 4 | Ремонт продухов в цоколях зданий. | Проверка состояния, восстановление поврежденной кирпичной кладки, обеспечение отверстий для сквозного проветривания подвалов |

10. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение планового общего осмотра жилых зданий: Морская 1 Морская 1а Морская 7 Морская 9 Морская 21 Морская 23 Ленина 35 Ленина 35а Ленина 35в Ветеранов 8 | 01 - 02.04.2011 03 - 06.04.2011 07 - 08.04.2011 09 - 10.04.2011 13 - 14.04.2011 15 - 16.04.2011 17 - 20.04.2011 21 - 22.04.2011 23 - 24.04.2011 27 - 28.04.2011 | Выявлены несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации. По результатам осмотра формируются: обязательства сторон по договору управления МКД на 2011год; предложения управляющей организации о необходимом объеме работ по капитальному ремонту на 2011 - 2012г. |

11. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морская 1 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2011-2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии – 1шт. 2012г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 2 | Морская 1а |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2011-2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии – 1 шт. 2012г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 3 | Морская 7 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2012-2013г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. 2013г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 4 | Морская 9 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2012-2013г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. 2013г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 5 | Морская 21 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2011-2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. 2012г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 6 | Морская 23 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2011-2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. 2012г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |
| 7 | Ветеранов 8 |  |  |  |
|  | - - | - - | тепловая энергия электрическая энергия | 2011-2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. 2012г.- установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 5-7,5А 0,5S 380В – 1 шт. |

12.   Сведения   о   ведении   и   хранении   технической   документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Морская 1 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 2 | Морская 1а а - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 3 | Морская 7 - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 4 | Морская 9 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 5 | Морская 21 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 6 | Морская 23 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 7 | Ленина 31 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 8 | Ленина 35а - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 9 | Ленина 35в - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 10 | Ветеранов 8 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |

13.     Сведения     о     предоставлении     собственникам     помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление собственникам помещений в многоквартирных домах №№ 1, 1а, 7, 9, 21, 23 по ул. Морская; №№ 31, 35а, 35в по ул. Ленина; № 8 по ул. Ветеранов отчета о выполнении договоров управления за истекший 2011 год в соответствии с п. 3.1.25. Договора – в течение первого квартала 2012г. Срок предыдущего отчета – первый квартал 2011г. |  |  |  |  |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

- Сведения   о   доходах,   полученных   управляющей   организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

сбор платежей за ЖКУ – 2291,7 тыс. руб. (с 01.01.2011г. по 30.06.2011г.)

- Сведения   о   расходах,   понесенных   в   связи   с   исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

2330,1 тыс. руб. (с 01.01.2011г. по 30.06.2011г.)

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.       Сведения       о       привлечении      управляющей       организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.07.11г. | ст. 19.5ч.1 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарных правил | Оборудование вентиляционных отверстий мелкоячеистой сеткой В подвальных помещениях жилых домов №№ 1,7,9,21,23 по ул. Морская; №8 по ул. Ветеранов; №№ 31,35а,35в по ул. Ленина. |

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морская 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.01.11 | Течь в подвале | Замена участка стояка КНС |  |  |
|  |  |  | Течь стояка КНС в подъезде (кухня) | Сборка стояка КНС |  |  |
|  |  | 02.01.11 | Течь с крыши кв.30 | Очистка кровли от снега |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Нет света в квартире кв.45 | Ремонт эл.проводки в поэтажном щите |  |  |
|  |  | 15.02.11 | Течь стояка отопления кв.3 Кв.3 | Ремонт |  |  |
|  |  | 16.02.11 | Течь стояка КНС кв.52 | Ремонт |  |  |
|  |  | 16.02.11 | Течь КНС в подъезде (кухня) | Замена участка стояка КНС |  |  |
|  |  | 16.02.11 | Засор стояка КНС в подвале | Прочистка выхода в канализационный колодец |  |  |
|  |  | 28.0211 | Отсутствует эл. питание в кв.9 элэл.розетках розетках | Замена авт. Выключателя, замена участка эл.проводки в поэтажном щите |  |  |
|  |  | 02.03.11 | Порыв подводящего трубопровода отопления | Ремонт |  |  |
|  |  | 25.03.11 | Течь КНС в подвале | Замена участка стояка КНС, прочистка |  |  |
|  |  | 26.03.11 | Нет эл.питания в квартире | Ремонт эл.проводки в поэтажном щите |  |  |
|  |  | 01.04.11 | Течь гибкой подводки в кухне | Замена |  |  |
|  |  | 05.05.11 | Течь КНС в подъезде (кухня) | Сборка стояка |  |  |
|  |  | 21.05.11 | Отсутствует эл.питание в розетках | Ремонт поэтажного щита с заменой эл. оборудования |  |  |
|  |  | 22.06.11 | Течь канализации в подъезде (кухня) | Замена участка стояка канализации |  |  |
|  |  | 24.06.11 | Течь смесителя в ванной кв.58 | Замена |  |  |
|  |  | 25.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
|  |  | 28.06.11 | Течь ХВС в подвале | Замена участка |  |  |
| 2 | Морская 1а |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.01.11 | Течь ХВС в кухне кв.9 | Замена участка стояка |  |  |
|  |  | 11.01.11 | Течь стояка в кухнеХВС кв.51 | Ремонт |  |  |
|  |  | 12.01.11 | Течь стояка ГВС. Кв.54 | Ремонт |  |  |
|  |  | 21.01.11 |  | Утепление подъездов |  |  |
|  |  | 21.01.11 | Течь стояка ХВС кв.20 | Замена участка стояка ХВС |  |  |
|  |  | 28.01.11 | Течь стояка ХВС в кухне кв.9 | Ремонт |  |  |
|  |  | 28.01.11 |  | Ремонт ВРУ |  |  |
|  |  | 01.02.11 | Слабое давление холодной воды в ванной кв.46 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 03.02.11 | Течь полотенцесушителя кв.51 | Ремонт |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Подключение ГВС кв.40 | Подключение поквартирной разводки к стояку ГВС |  |  |
|  |  | 16.02.11 | Течь стояка отопления кв.51 | Замена |  |  |
|  |  | 16.02.11 | Отсутствует эл.питание в квартире кв.26 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования |  |  |
|  |  | 17.02.11 | Течь н/розлива отопления | Ремонт |  |  |
|  |  | .04.03.11 | Течь стояка отопления кв.48 | Замена |  |  |
|  |  | 23.03.11 | Нет света на кухне кв.27 | Ремонт поэтажного щита, замена авт.выключателя |  |  |
|  |  | 24.03.11 | Отсутствует эл.питание в квартире кв.26 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования |  |  |
|  |  | 30.03.11 | Течь вентиля ХВС кв.35 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 31.03.11 | Нет ХВС кв.38 | Замена вентильной головки запорного вентиля на стояке |  |  |
|  |  | 01.04.11 | Течь ГВС в квартире кв.19 | Ремонт стояка ГВС |  |  |
|  |  | 06.04.11 | Течь стояка канализации с кв. 51 кв. 48 | Ремонт стояка канализации |  |  |
|  |  | 20.04.11 | Заменить эл.розетки кв.38 | Замена |  |  |
|  |  | 20.04.11 |  | Изготовление и установка лавочки на площадке для отдыха |  |  |
|  |  | 23.04.11 | Течь канализации, течь ХВС в подвале | Прочистка, замена участка трубопровода ХВС |  |  |
|  |  | 13.05.11 | Течь смесителя в ванной кв.39 | Ремонт |  |  |
|  |  | 14.05.11 | Подгорает эл.проводка в поэтажном щите кв.22 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования |  |  |
|  |  | 19.05.11 | Проверить подключение эл.счетчика кв.31 | Проверка работы эл.счетчика |  |  |
|  |  | 06.06.11 | Порыв поквартирной разводки ХВС кв.31 | Замена тройника |  |  |
|  |  | 15.06.11 | Слабое давление ХВС в квартире, отсутствует уголок на стояке отопления кв.49 | Ремонт, установка уголка |  |  |
|  |  | 24.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
| 3 | Морская 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.01.11 | Течь стояка ГВС кв.40 | Ремонт |  |  |
|  |  | 16.01.11 | Нет освещения на площадке кв.38 | Монтаж светильника, подключение |  |  |
|  |  | 18.01.11 | Отсутствует остекление окна подъезного | Остекление |  |  |
|  |  | 27.0.11 | Нет света кв.33 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 28.01.11 | Нет света кв.40 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 07.02.11 | Течь смесителя кв.31 | Ремонт |  |  |
|  |  | 21.02.11 | Течь смесителя кв.60 | Ремонт |  |  |
|  |  | 23.02.11 | Нет света кв.36 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 26.02.11 | Нет света кв.17 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 28.02.11 |  | Ремонт эл. щита ВРУ |  |  |
|  |  | 17.03.11 | Нет света кв.23 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 28.03.11 | Нет света кв.42 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 29.03.11 | Порыв ХВС в подвале | Замена участка |  |  |
|  |  | 10.04.11 | Замена выключателя кв.56 | Замена |  |  |
|  |  | 14.04.11 | Течь канализации в квартире кв.40 | Ремонт |  |  |
|  |  | 15.04.11 | Течь канализации в квартире кв.40 | Замена унитаза |  |  |
|  |  | 18.05.11 | Нет света кв.25 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования |  |  |
|  |  | 31.05.11 | Нет света кв. 60 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 31.05.11 | Течь трубы на смыв унитаза кв.40 | Ремонт |  |  |
|  |  | 31.05.11 |  | Остекление окна подъездного |  |  |
|  |  | 20.06.11 |  | Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2011-2012г Запитка системы холодной водой, осмотр, выявление дефектов |  |  |
|  |  | 20.06.11 |  | Замена задвижки |  |  |
|  |  | 22.06.11 |  | Ремонт, смазка задвижек, прочистка сборок |  |  |
|  |  | 22.06.11 | Течь н/розлива системы отопления | Сварка |  |  |
|  |  | 22.06.11 | Нет света | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 25.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
| 4 | Морская 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.01.11 |  | Остекление окна подъездного |  |  |
|  |  | 24.01.11 | Течь стояка ГВС кв.44 | Замена участка |  |  |
|  |  | 24.01.11 | Порыв стояка ГВС в подвале | Замена |  |  |
|  |  | 02.02.11 | Течь стояка ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Нет питания в эл. розетках кв.64 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 18.02.11 | Течь н/розлива ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 21.02.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка |  |  |
|  |  | 21.02.11 |  | Ремонт входной двери в подвальное помещение |  |  |
|  |  | 22.02.11 | Нет света кв.5 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 11.03.11 | Порыв стояка ГВС кв.42 | Замена участка |  |  |
|  |  | 15.03.11 |  | Ремонт ВРУ |  |  |
|  |  | 16.03.11 | Порыв стояка отопления в подвале | Замена стояка в подвальном помещении |  |  |
|  |  | 18.04.11 | Искрит пакетный переключатель кв.33 | Замена, ремонт эл.проводки |  |  |
|  |  | 18.04.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка, замена участка |  |  |
|  |  | 18.04.11 | Засор стояка канализации кв3 | Прочистка |  |  |
|  |  | 21.04.11 | Сгорел авт.выключатель кв.57 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт. выключателя |  |  |
|  |  | 25.04.11 | Течь смесителя кв.36 | Ремонт |  |  |
|  |  | 16.05.11 | Не держит воду вентиль ХВС кв.9 | Замена |  |  |
|  |  | 16.05.11 | Течь вентиля ГВС кв.36 | Ремонт |  |  |
|  |  | 06.06.11 | Нет света кв.64 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборуования |  |  |
|  |  | 21.06.11 |  | Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2011-2012г. Запитка системы отопления холодной водой, осмотр, выявление дефектов |  |  |
|  |  | 22.06.11 |  | Ремонт задвижек |  |  |
|  |  | 23.06.11 |  | Замена стояка отопления в подвальном помещении |  |  |
|  |  | 24.06.11 |  | Прочистка сборок и концевого трубопровода |  |  |
|  |  | 26.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
|  |  | 28.06.11 |  | Промывка системы отопления |  |  |
| 5 | Морская 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.01.11 | Течь под мойкой Кв.15 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Течь н/розлива ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Нет света кв.12 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Течь вентиля ГВС кв.26 | Замена |  |  |
|  |  | 19.01.11 | Течь стояка ХВС кв.57 | Замена участка стояка ХВС |  |  |
|  |  | 20.01.11 | Течь стояка КНС кв.26 | Ремонт |  |  |
|  |  | 27.01.11 | Течь полотенцесушителя кв.26 | Ремонт |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Слабое давление ГВС в кухне кв.46 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 0,7.02.11 | Нет света на площадке кв.50 | Монтаж светильника, подключение |  |  |
|  |  | 07.02.11 | Замена радиатора отопления кв.47 | Замена |  |  |
|  |  | 09.02.11 | Нет ГВС в кухне кв. 46 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 18.02.11 | Течь н/розлива ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 21.02.11 |  | Утепление подъезда |  |  |
|  |  | 22.02.11 | Течь стояка ГВС;ХВС кв.50,47 | Замена стояков ХВС;ГВС, замена сборок |  |  |
|  |  | 25.02.11 |  | Ремонт входной двери в подвальное помещение |  |  |
|  |  | 14.03.11 |  | Ремонт ВРУ |  |  |
|  |  | 07.04.11 | Нет света кв.15 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт. выключателя |  |  |
|  |  | 07.04.11 | Установить счетчики ХВС;ГВС кв.47 | Установка |  |  |
|  |  | 14.04.11 | Ремонт крыльца 4 подъезд | Ремонт |  |  |
|  |  | 18.04.11 | Нет света кв.28 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования выключателя |  |  |
|  |  | 26.04.11 | Нет света кв.11 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 25.05.11 | Течь в коридоре по стене кв.18 | Ремонт стояка канализации в кухне кв.21 |  |  |
|  |  | 14.06.11 | Порыв н/розлива ХВС | Замена участка |  |  |
|  |  | 23.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
| 6 | Морская 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.01.11 | Течь полотенцесушителя кв.19 | Ремонт |  |  |
|  |  | 05.01.11 | Нет ГВС в кухне кв.22 | Ремонт поквартирной разводки |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь полотенцесушителя кв.26 | Ремонт |  |  |
|  |  | 31.01.11 | Засор канализации кв.24 | Прочистка |  |  |
|  |  | 31.01.11 | Нет ГВС кв.23 | Замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Нет воды в кухне кв.42 | Прочистка смесителя |  |  |
|  |  | 04.02.11 | течь стояка ГВС кв17 в кв.52 | Ремонт |  |  |
|  |  | 07.02.11 | Нет света кв.44 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 10.02.11 | Течь трубы ГВС кв.58 | Замена |  |  |
|  |  | 11.02.11 | Течь полотенцесушителя кв.56 | Ремонт |  |  |
|  |  | 11.02.11 |  | Ремонт ВРУ |  |  |
|  |  | 21.02.11 | Течь канализации Кв.59 | Ремонт |  |  |
|  |  | 04.03.11 | Порыв отопления в подвале | Ремонт |  |  |
|  |  | 05.04.11 | Не держит вентиль на смывной бачок кв.7 | Замена |  |  |
|  |  | 26.04.11 | Нет отопления кв.36 | Прогонка стояка |  |  |
|  |  | 16.05.11 | Порыв н/розлива ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 18.05.11 | Течь тройника канализации кв.26 | Ремонт |  |  |
|  |  | 18.05.11 | Не рабочие вентиля кв.33 | Замена |  |  |
|  |  | 09.06.11 | Отключается свет кв.30 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателя |  |  |
|  |  | 21.06.11 | Обильный конденсат на трубе ХВС кв.42 | Замена вентиля на смывной бачок |  |  |
|  |  | 24.06.11 | Искрит авт. выключатель кв.33 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт. выключателя |  |  |
|  |  | 26.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
| 7 | Ленина 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь стояка ГВС кв.31 | Ремонт |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Засор канализации кв.5 | Прочистка |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Течь ГВС кв.31 | Ремонт |  |  |
|  |  | 10.02.11 | Течь стояка ГВС кв.32,34 | Замена |  |  |
|  |  | 04.03.11 | Порыв н/розлива ГВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 04.03.11 | Не работает выключатель кв.17 | Ремонт |  |  |
|  |  | 24.05.11 | Течь стояка КНС кв.31 | Ремонт в кв.39 |  |  |
|  |  | 26.05.11 |  | Ремонт ВРУ. |  |  |
|  |  | 27.05.11 | Течь стояка КНС в подвале | Замена участка стояка КНС. прочистка |  |  |
|  |  | 17.06.11 | Нет питания на эл.печь кв.24 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 22.06.11 | Течь КНС с кв.39 кв.31 | Замена унитаза |  |  |
|  |  | 28.06.11 | Порыв ХВС в подвале | Ремонт н/розлива |  |  |
|  |  | 29.06.11 | Нет света на площадке 1 п-д, 1- этаж | Ремонт выключателя |  |  |
|  |  | 30.06.11 | Течь ХВС в подвале. | Ремонт (сварка, замена сгона) |  |  |
|  |  | 30.06.11 | Течь КНС в подвале | Замена лежака в подвальном помещении |  |  |
| 8 | Ленина 35а |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь стояка ХВС ГВС кв.40 | Замена участка |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Течь стояка ГВС кв.49 | Замена участка |  |  |
|  |  | 21.01.11 | Течь смесителя кв.48 | Ремонт |  |  |
|  |  | 27.001.11 | Течь отопления кв.64 | Замена участка |  |  |
|  |  | 28.01.11 | Течь отопления кв.34,37 | Замена стояка |  |  |
|  |  | 08.02.11 | Порыв стояка ГВС кв.12 | Замена |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь стояка ГВС кв.64,62 | Замена стояка |  |  |
|  |  | 28.02.11 | Нет света кв. 48 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт. выключателей. |  |  |
|  |  | 29.02.11 | Нет света кв.45 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 30.02.11 | Течь ХВС, ГВС кв.26 | Замена запорных вентилей |  |  |
|  |  | 11.03.11 | Подключение ГВС кв.42 | Подключение поквартирной разводки к стояку ГВС |  |  |
|  |  | 17.03.11 | Нет света кв.24 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 23.03.11 | Течь стояка отопления кв.67 | Замена участка |  |  |
|  |  | 28.03.11 | Течь стояка отопления кв.64 | Замена стояка |  |  |
|  |  | 25.03.11 |  | Изготовление, крепление доски информации на подъезды |  |  |
|  |  | 05.04.11 | Течь смесителя кв.63 | Ремонт |  |  |
|  |  | 13.04.11 | Нет света кв.52 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 18.04.11 | Нет света кв.31 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 26.04.11 | Нет света кв.65 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 20.05.11 | Течь стояка ХВС в перекрытии кв.26,29 | Замена стояков ГВС;ХВС |  |  |
|  |  | 30.05.11 | Нет света кв.3 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 06.06.11 | Проверить подключение в эл.щите кв.20 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 07,.06.11 | Течь ХВС кв.18 | Ремонт |  |  |
|  |  | 29.06.11 | Пожар в поэтажном щите кв. 13,14,15 | Ремонт поэтажного щита с заменой эл.оборудования |  |  |
| 9 | Ленина 35в |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Нет ГВС кв.17 | Ремонт, замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Нет ХВС кв.64 | Ремонт, замена запорного вентиля |  |  |
|  |  | 17.01.11 | Нет света кв.12 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 08.02.11 | Порыв стояка кв.12 | Ремонт |  |  |
|  |  | 14.02.11 | Течь стояка ГВС кв.62,64 | Замена |  |  |
|  |  | 28.02.11 | Нет света кв.48 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 03.03.11 | Порыв подводящего трубопровода | Ремонт |  |  |
|  |  | 10.03.11 | Течь смесителя кв.42 | Ремонт |  |  |
|  |  | 10.03.11 | Горит эл.розетка кв.24 | Ремонт |  |  |
|  |  | 18.03.11 | Нет света кв.53 | Ремонт поэтажного щита |  |  |
|  |  | 25.03.11 |  | Изготовление, крепление информационной доски на подъезды. |  |  |
|  |  | 31.03.11 | Течь кровли кв.75 | Ремонт мягкой кровли (замена участка покрытия) |  |  |
|  |  | 13.04.11 | Слабое отопление кв.7 | Ремонт задвижки ДУ80 |  |  |
|  |  | 04.05.11 | Течь ХВС в ванной кв.48 | Ремонт смесителя |  |  |
|  |  | 04.05.11 | Течь отопления кв.48 | Замена участка стояка отопления |  |  |
|  |  | 14.05.11 | Течь ХВС в кухне кв.48 | Замена смесителя |  |  |
|  |  | 15.05.11 | Нет света кв.48 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 15..05.11 |  | Ремонт ВРУ |  |  |
|  |  | 22.06.11 | Не работают эл.розетки кв.70 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 28.06.11 | Порыв н/розлива ХВС | Ремонт |  |  |
|  |  | 29.06.11 | Засор стояка канализации в подвале | Прочистка, замена участка выпуска в колодец |  |  |
| 10 | Ветеранов 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь смесителя кв.36 | Ремонт |  |  |
|  |  | 14.01.11 | Течь смесителя кв. | Ремонт |  |  |
|  |  | 25.01.11 |  | Ремонт скатной кровли (шифер) |  |  |
|  |  | 04.02.11 | Порыв ХВС;ГВС в подъезде | Замена стояков ХВС;ГВС |  |  |
|  |  | 09.02.11 |  | Монтаж подъездного освещения Прокладка провода, крепление светильников над входом в подъезды, подключение |  |  |
|  |  | 10.02.11 | Течь ГВС в кухне кв.15 | Ремонт |  |  |
|  |  | 15.02.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка, замена участка стояка |  |  |
|  |  | 18.02.11 | Слабое отопление кв.20 | Замена сборок отопления |  |  |
|  |  | 18.02.11 | Течь стояков ХВС;ГВС кв.16,19 | Замена стояков ХВС;ГВС по кв16,19,22,25,28 |  |  |
|  |  | 12.03.11 |  | Закладка продухов в подвале |  |  |
|  |  | 17.03.11 | Течь под мойкой кв.16 | Ремонт поквартирной разводки. |  |  |
|  |  | 17.03.11 | Нет света кв.28 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 18.03.11 | Нет света кв.30 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 28.03.11 | Установка счетчика на ХВС | Установка |  |  |
|  |  | 23.03.11 |  | Изготовление и крепление иформационной доски на подъездах |  |  |
|  |  | 31.03.11 | Течь КНС в кухне кв.27 | Замена участка |  |  |
|  |  | 05.04.11 | Течь смесителя кв.12 | Ремонт |  |  |
|  |  | 05.04.11 | Нет питания на эл.печькв.32 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 25.04.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка, замена участка стояка |  |  |
|  |  | 17.05.11 | Порыв стояка ХВС;ГВС в подвале | Замена стояков ХВС;ГВС |  |  |
|  |  | 23.05.11 | Искрит авт. выключатель кв11 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 03.06.11 | Не работают эл.розетки кв.12 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 09.06.11 | Не работают эл.розетки кв.15 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |
|  |  | 15.06.11 |  | Выкашивание травы на придомовой территории |  |  |
|  |  | 22.06.11 |  | Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2011-2012г. Запитка системы отопления холодной водой, осмотр, выявление дефектов. |  |  |
|  |  | 29.06.11 |  | Прочистка сборок, концевого трубопровода, замена не рабочих запорных вентилей |  |  |

3. Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания, перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на инфармационных досках | отсутствует | О причинах и предполагаемой продолжительности перерывов предоставлении коммунальных услуг |
|  |  |  | О предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного |
|  |  |  | О проведении промывки и опрессовки внутридомовой инженерной системы отопления |
|  |  |  | О телефонах аварийно – диспетчерской службы |
|  |  |  | О днях приема по личным вопросам |