Приложение № 1

к приказу Министерства регионального

развития Российской Федерации

от «15» ноября 2010 г. № 495

рекомендуемая форма

Отчет о деятельности управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»                         (указывается полное фирменное наименование управляющей организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за период: 01.07.2011г.- 31.12.2011г.

Место нахождения управляющей организации:   Приморский край, городской  округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.26, кв.16                    (указывается место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа, иного лица,

имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности / место жительства

индивидуального предпринимателя)

Директор

ООО «Гарант»		    Луценко Сергей Владимирович

(подпись)	                              (ФИО)

М.П.

Дата: «»2011 г.

Контактное лицо:  инженер  ООО «Гарант»  Макушева Валентина Петровна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 8 924 253 93 34

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации
(в случае наличия таковой):

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

1. Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»

2.   Сведения   о  лице,   осуществляющем   руководство   управляющей организацией:

Директор ООО «Гарант» Луценко Сергей Владимирович

3. Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

ОГРН   1102503000819

ИНН  2512304870

4. Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор управления многоквартирным домом № 1 по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 2 | Договор управления многоквартирным домом № 1а по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 3 | Договор управления многоквартирным домом № 7 по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 4 | Договор управления многоквартирным домом № 9 по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 5 | Договор управления многоквартирным домом № 21 по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 6 | Договор управления многоквартирным домом № 23 по ул. Морская, п. Дунай от 01.05.2011г., б/н | 5 лет |
| 7 | Договор управления многоквартирным домом № 8 по ул. Ветеранов, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 8 | Договор управления многоквартирным домом № 16 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 9 | Договор управления многоквартирным домом № 18 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 10 | Договор управления многоквартирным домом № 20 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 11 | Договор управления многоквартирным домом № 22 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 12 | Договор управления многоквартирным домом № 24 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |
| 13 | Договор управления многоквартирным домом № 26 по ул. Морская, п. Дунай от 01.06.2011г., б/н | 5 лет |

5. Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 1 | 2 796,50 |
| 2 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 1а | 2 938,80 |
| 3 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 7 | 3 147,60 |
| 4 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 9 | 3 102,00 |
| 5 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 21 | 2 967,60 |
| 6 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 23 | 2 927,70 |
| 7 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Ветеранов, дом № 8 | 2 943,00 |
| 8 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 16 | 3433,80 |
| 9 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 18 | 3434,30 |
| 10 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 20 | 5774,90 |
| 11 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 22 | 3391,60 |
| 12 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 24 | 3446,70 |
| 13 | Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом № 26 | 3410,40 |

Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.   Сведения   об   оказываемых   услугах   /   выполняемых   работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги/ выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Мытье лестничных площадок и маршей. Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки приямка. Обметание пыли и паутины с потолков. |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (теплый период) Подметание территории. Очистка урн от мусора. Уборка газонов. Выкашивание газонов. Уборка контейнерных площадок. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома холодный период) Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. Ликвидация скользкости. Подметание территории в дни без снегопада. Очистка урн от мусора. Уборка контейнерных площадок. |
| 3 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. |
| 4 | Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора Вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора. |
| 5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации Очистка кровли от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Консервация системы центрального отопления. Замена разбитых стекол окон. Ремонт входных дверей и дверей помещений общего пользования. Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. |
| 6 | Проведение осмотров, техническое обслуживание (включая аварийно – диспетчерское) конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования Проведение плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей: - крыш; - фасадов; - инженерного оборудования; - вспомогательных помещений (лестничных клеток, чердаков, подвалов) с проверкой состояния расположенного в них оборудования; - вентиляционных каналов; - внешнего благоустройства (домовых знаков, отмосток, входов в подъезды). Регулировка и наладка систем отопления. Устранение аварий. Выполнение заявок населения. |
| 7 | Дератизация и дезинсекция помещений. |
| 8 | Заключение договоров на поставку услуг, работ и контроль по исполнению договорных обязательств подрядными организациями. |
| 9 | Начисление, учет и сбор (организация сбора) платежей за жилищно – коммунальные услуги с собственников и нанимателей помещений, организация выдачи платежных документов. |
| 10 | Паспортная работа, работа с должниками. |
| 11 | Учет и ведение технической документации по управляемому дому, создание и ведение базы данных по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома. |
| 12 | Выдача справок установленного образца и иных предусмотренных действующим законодательством документов. |
| 13 | Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственника, их учет, принятие мер в установленные сроки. |
| 14 | Информирование собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного. Обеспечение собственника информацией о телефонах аварийных служб. |
| 15 | Составление актов о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, актов нанесения ущерба общему имуществу или помещениям собственника. |
| 16 | Герметизация стыков панелей (блоков) наружных стен. |
| 17 | Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей (блоков). |
| 18 | Все виды работ по устранению неисправностей кровель (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов и пр. |
| 19 | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами. |
| 20 | Все виды малярных работ в помещениях общего пользования. |
| 21 | Внутридомовые системы холодного, горячего водоснабжения Уплотнение резьбовых соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 22 | Внутридомовая система канализации Уплотнение раструбных соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей. Укрепление трубопроводов. |
| 23 | Внутридомовая система электроснабжения, освещение помещений общего пользования Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых помещений. Замена вышедших из строя выключателей, светильников. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно – распределительных устройств, щитов. |
| 24 | Внутридомовая система отопления Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 25 | Ремонт и замена оборудования детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха. |
| 26 | Ремонт контейнерных площадок. |

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление Горячее водоснабжение | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Договор энергоснабжения (в горячей воде) от 27 августа 2011г. № 7/1 Срок действия с 27.08..2011 по 31.12.2011г |
| 2 | Холодное водоснабжение Водоотведение | Общество с ограниченной ответственностью «Проминвест» | Договор на отпуск воды и прием сточных вод от 01.03.2011г. № 210 Срок действия с 01.03..2011 по 31.12.2011 |

- Сведения о соблюдении условий договоров управления в отношении каждого из находящихся в управлении домов:

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Договор управления многоквартирным домом № 31 по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 01июля 2011г. | Решение общего собрания собственников (выбор способа управления ТСЖ) |
| 2 | Договор управления многоквартирным домом № 35а по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 01 июля 2011г. | Решение общего собрания собственников (выбор способа управления ТСЖ) |
| 3 | Договор управления многоквартирным домом № 35в по ул. Ленина, п. Дунай от 24.03.2009г., б/н | 01 июля 2011г. | Решение общего собрания собственников (выбор способа управления ТСЖ) |

5. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | За отчетный период мероприятия, направленные на снижение стоимости работ/услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД не проводились. Планируется в 2011 году: Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме без проведения общего собрания собственников силами и за счет средств управляющей организации (для устранения аварийной ситуации) с последующим возмещением затрат собственниками. | отсутствует |

6.     Сведения     о     выполненных     работах     /оказанных     услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы /услуги | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9, 16,18,20,21,22, 23,24,26; Ветеранов 8 |  |  |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Мытье лестничных площадок и маршей. Уборка площадки перед входом в подъезд. |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (теплый период) | Подметание территории. Уборка газонов. Выкашивание газонов. Уборка контейнерных площадок. |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома холодный период) | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. Ликвидация скользкости. Подметание территории в дни без снегопада. Уборка контейнерных площадок. |
| 4 | Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | Вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора. |
| 5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Замена разбитых стекол окон. Ремонт входных дверей и дверей помещений общего пользования. Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. |
| 6 | Проведение осмотров, техническое обслуживание (включая аварийно – диспетчерское) конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования | Проведение плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей: - крыш; - инженерного оборудования; - вентиляционных каналов. Регулировка и наладка систем отопления. Устранение аварий. Выполнение заявок населения. |
| 7 | Дератизация и дезинсекция помещений. |  |
| 8 | Услуги и работы по управлению МКД | Заключение договоров на поставку услуг, работ и контроль по исполнению договорных обязательств подрядными организациями. |
|  |  | Начисление, учет и сбор (организация сбора) платежей за жилищно – коммунальные услуги с собственников и нанимателей помещений, организация выдачи платежных документов. |
|  |  | Паспортная работа, работа с должниками. |
|  |  | Учет и ведение технической документации. |
|  |  | Выдача справок установленного образца и иных предусмотренных действующим законодательством документов. |
|  |  | Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственника, их учет, принятие мер в установленные сроки. |
|  |  | Информирование собственника о причинах т предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного. Обеспечение собственника информацией о телефонах аварийных служб. |
|  |  | Составление актов о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, актов нанесения ущерба общему имуществу или помещениям собственника. |
| 9 | Ремонт крыши | Устранение неисправностей кровель |
| 10 | Ремонт внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения | Уплотнение резьбовых соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 11 | Ремонт внутридомовой системы канализации | Уплотнение раструбных соединений, устранение течи. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей. Укрепление трубопроводов. |
| 12 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, освещение помещений общего пользования | Замена неисправных участков электрической сети здания. Замена вышедших из строя выключателей, светильников. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно – распределительных устройств, щитов. |
| 13 | Ремонт внутридомовой системы отопления | Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры. Ремонт запорной арматуры. |
| 14 | Ремонт объектов внешнего благоустройства | Ремонт оборудования детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха. Ремонт контейнерных площадок. |

7. Сведения о соответствии качества выполненных работ/оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых):

8.   Проведенные   за   отчетный   период   мероприятия,   направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9, 16,18,20,21,22, 23,24,26; Ветеранов 8 |  |  |  |
| 1 | Оборудование входных металлических дверей в подъезды устройствами, обеспечивающими закрывание. | Изготовление и установка защелки металлической, установка пружин. | 10% |
| 2 | Ремонт вентпродухов | Восстановление поврежденной кирпичной кладки, закрывающей вентпродухи, обеспечение отверстий для сквозного проветривания подвалов | 10% |
| 3 | Ремонт окон в составе общего имущества | Замена разбитых стекол окон | 10% |

9. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Морская 1, 1а, 7, 9,16,18,20 21,22, 23,24,26; Ветеранов 8 |  |  |
| 1 | Ремонт окон в составе общего имущества | Замена разбитых стекол окон |
| 2 | Ремонт дверей в составе общего имущества | Ремонт входных дверей в подъезды, оснащение их устройствами, обеспечивающими самозакрывание пользования |
| 3 | Подготовка внутридомовых систем отопления | Ремонт, промывка и опрессовка систем центрального отопления, водоводяных подогревателей |
| 4 | Ремонт продухов в цоколях зданий. | Проверка состояния, восстановление поврежденной кирпичной кладки, обеспечение отверстий для сквозного проветривания подвалов |

10. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение планового общего осмотра жилых зданий: Морская 1 Морская 1а Морская 7 Морская 9 Морская 21 Морская 23 Ветеранов 8 Морская 16 Морская18 Морская 20 Морская 22 Морская 24 Морская 26 | 03 - 06.04.2011 07 - 08.04.2011 09 - 10.04.2011 13 - 14.04.2011 15 - 16.04.2011 27 - 28.04.2011 11 -12.05.2011 13– 14.05.2011 16.-17.05.2011 18-19.05.2011 20-21.05.2011 23-24.05.2011 | Выявлены несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации. По результатам осмотра формируются: обязательства сторон по договору управления МКД на 2011год; предложения управляющей организации о необходимом объеме работ по капитальному ремонту на 2011 - 2012г. |

11. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морская 1 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии – 1шт. |
| 2 | Морская 1а |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии – 1 шт. |
| 3 | Морская 7 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012-2013г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 4 | Морская 9 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012-2013г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 5 | Морская 21 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 6 | Морская 23 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 1 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 7 | Ветеранов 8 |  |  |  |
|  | - Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | - 2 | тепловая энергия электрическая энергия | 2012г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 8 | Морская 16 |  |  |  |
|  | Счетчик учета электроэнергии СЕ -301 | 1 | Тепловая энергия Электрическая энергия | 2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 9 | Морская 18 |  |  |  |
|  | Прибор учета тепловой энергии DTSGB -18/2010-01-TM Счетчик учета электроэнергии СЕ-301 | 1 1 | Тепловая энергия Электрическая энергия |  |
| 10 | Морская 20 |  |  |  |
|  | Прибор учета тепловой энергии DTSGB -20/2010-01-TM Счетчик учета электроэнергии СЕ-301 | 1 2 | Тепловая энергия Электрическая энергия |  |
| 11 | Морская 22 |  |  |  |
|  | Прибор учета тепловой энергии DTSGB -22/2010-01-TM Счетчик учета электроэнергии СЕ-301 | 1 2 | Тепловая энергия Электрическая энергия |  |
| 12 | Морская 24 |  |  |  |
|  | Счетчик учета электроэнергии СЕ-301 | 2 | Тепловая энергия Электрическая энергия | 2012г.г. – установка прибора учета потреблен. тепловой энергии– 1 шт. |
| 13 | Морская 26 |  |  |  |
|  | Прибор учета тепловой энергии DTSGB -26/2010-01-TM Счетчик учета электроэнергии СЕ-301 | 1 2 | Тепловая энергия Электрическая энергия |  |

12.   Сведения   о   ведении   и   хранении   технической   документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Морская 1 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 2 | Морская 1а а - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 3 | Морская 7 - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 4 | Морская 9 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 5 | Морская 21 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 6 | Морская 23 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 7 | Ветеранов 8 - - - |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. - - |
| 8 | Морская 16 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |
| 9 | Морская 18 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |
| 10 | Морская 20 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |
| 11 | Морская 22 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |
| 12 | Морская 24 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |
| 13 | Морская 26 |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. Акты проверки состояния (испытания) инженерных систем, теплообменного оборудования. |

13.     Сведения     о     предоставлении     собственникам     помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление собственникам помещений в многоквартирных домах №№ 1, 1а, 7, 9, 16,18,20,21,22, 23,24,26 по ул. Морская; № 8 по ул. Ветеранов отчета о выполнении договоров управления за истекший 2011 год в соответствии с п. 3.1.25. Договора – в течение первого квартала 2012г. Срок предыдущего отчета – первый квартал 2011г. |  |  |  |  |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

- Сведения   о   доходах,   полученных   управляющей   организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

сбор платежей за ЖКУ – 2625,00 тыс. руб. (с 01.07.2011г. по 31.12.2011г.)

- Сведения   о   расходах,   понесенных   в   связи   с   исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

2650,1 тыс. руб. (с 01.07.2011г. по 31.12.2011г.)

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.       Сведения       о       привлечении      управляющей       организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | отсутствуют |  |

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морская 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.07.11 | Течь вентиля на смывной бачок кв.24 | Замена вентиля |  |  |  |
|  |  | 14.07.11 | Течь трубы канализации в кухне кв.38 | ремонт |  |  |  |
|  |  | 22.07.11 | Течь стояка канализации в подъезде кв.46 | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Течь смесителя кв.36 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 26.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка разводящей магистрали ДУ36, замена запорной арматуры |  |  |  |
|  |  | 27.07.11 | Течь КНС кв.38 | ремонт |  |  |  |
|  |  | 09.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Сварочные работы, замена запорной арматуры |  |  |  |
|  |  | 11.08.11 | Нет света в кв.51 | Ремонт поэт.щита с заменой автоматического выключателя |  |  |  |
|  |  | 13.08.11 | Течь канализации в подвальном помещении | Ремонт, замена участка |  |  |  |
|  |  | 15.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка разводящей магистрали ДУ32, замена запорной арматуры |  |  |  |
|  |  | 16.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 18.08.11 | Разгерметизация стыка на балконе кв.35 | Ремонт стыка |  |  |  |
|  |  | 05.09.11 | Течь канализации в подвальном помещении | Сборка стояков |  |  |  |
|  |  | 04.10.11 | Нет света в кв.53 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 05.10.11 | Ржавление металлических стояков кв.48 | Замена металлических стояков отопления с 1го этажа до подвала, замена сборок отопления |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 | Утепление подъездов, подвала | Остекление окон в составе общего имущества, закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Горит эл.провод поэт.щите | Ремонт эл.проводки в поэтажном щите |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Порыв стояка отопления | Замена |  |  |  |
|  |  | 12.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 30.11.11 | Течь радиатора отопления кв.40 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 01.12.11 | Течь запорного вентиля на стояке отопления | Замена |  |  |  |
|  |  | 07.12.11 | Слабое давление ГВС | Прочистка сборки на стояке ГВС |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Течь задвижки отопления | Набивка сальников |  |  |  |
|  |  | 15.12.11 | Течь запорных вентилей в подвале | Замена |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Течь стояка канализации в кухне кв.39 | Замена участка |  |  |  |
| 2 | Морская 1а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.07.11 | Нет света в кв.67 | Ремонт поэт.щита с заменой автоматического выключателя |  |  |  |
|  |  | 20.07.11 | Течь тройника канализации кв.20,23 | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 21.07.11 | Нет света кв.59 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Течь стояка канализации | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Течь канализации в подвале | Сборка стояков, лежаков в подвальном помещении |  |  |  |
|  |  | 09.08.11 | Заменить радиатор отопления кв.54 | Замена радиатора |  |  |  |
|  |  | 13.08.11 | Течь канализации в подвале | Ремонт, замена участка |  |  |  |
|  |  | 18.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка разводящей магистрали отопления ДУ86 |  |  |  |
|  |  | 22.08.11 | Течь стояка канализации кв.7,10 | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 26.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Сварочные работы, замена запорной арматуры |  |  |  |
|  |  | 27.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена задвидки ДУ80 |  |  |  |
|  |  | 10.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка трубопровода подводящей магистрали ДУ100 |  |  |  |
|  |  | 10.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка трубопровода ХВС к бойлеру, замена задвижки ДУ50 |  |  |  |
|  |  | 11.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 2010.11 | Утепление подъездов, подвала | Остекление окон подъездов, закрытие продухов подвала. |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 01.11.11 | Шум в радиаторах отопления | Замена запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 09.11.11 | Течь КНС в подвале | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 12.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 | Нет света кв.53 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 18.11.11 | Не греет стояк отопления кв.48 | Замена опуска, замена сборок |  |  |  |
|  |  | 06.12.11 | нет отопления кв.50 | Замена сборок |  |  |  |
|  |  | 06.12.11 | Перемерз стояк ХВС кв.42 | Отогрев, утепление стояков ХВС;ГВС в подъезде |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Шум в стояке полотенцесушителя кв.46 | Замена запорного вентиля на стояке |  |  |  |
| 3 | Морская 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена запорной арматуры -2шт |  |  |  |
|  |  | 12.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Ремонт задвижек ДУ80 -2шт |  |  |  |
|  |  | 08.08.11 | Течь запорного вентиля на смывной бачок | замена |  |  |  |
|  |  | 09.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Набивка сальников запорной арматуры, сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 15.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 05.10.11 | Нет света кв.31 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 22.10.11 | Утепление подъездов, подвала | Остекление подъездных окон, закрытие продухов подвала |  |  |  |
|  |  | 01.11.11 | Нет отопления кв.10 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 03.11.11 | Не поступает вода в смывной бачок | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 12.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 05.12.11 | Подгорает провод в поэт.щите | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 05.12.11 | Течь полотенцесушителя | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 16.12.11 | Нет света кв.26 | Ремонт эл.проводки поэтажного щита с заменой пакетного переключателя |  |  |  |
| 4 | Морская 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена запорной арматуры ДУ20 |  |  |  |
|  |  | 11.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Ремонт запорной арматуры ДУ80, набивка сальников |  |  |  |
|  |  | 03.08.11 | Горит провод в поэт.щите кв.5 | Ремонт эл.проводки в поэт щите |  |  |  |
|  |  | 15.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 21.08.11 | Течь стояка ХВС | Ремонт люка, дверей выхода на крышу |  |  |  |
|  |  | 02.09.11 | Течь смесителя для ванны кв.52 | замена |  |  |  |
|  |  | 02.09.11 | Течь канализации в подвале | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 05.09.11 | Нет света в шахматном порядке | Замена предохранителя плавкого в ВРУ |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 | Утепление подъздов | Остекление окон подъездных |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 12.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 17.11.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка стояка в подвальном помещении |  |  |  |
|  |  | 17.11.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 23.11.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка, замена участка |  |  |  |
|  |  | 07.12.11 | Топя с верхней квартиры кв.57 | Замена гибкой подводки |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Течь радиатора отопления | Замена крана на радиаторе |  |  |  |
| 5 | Морская 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.07.11 | Нет света в кв.22 | Ремонт эл.проводки с заменой пакетного переключателя |  |  |  |
|  |  | 11.07.11 | Течь стояка ХВС кв.57 | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 18.07.11 | Слабое давление ХВС кв.2 | Замена запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 20.07.11 | Слабое давление ХВС кв.20 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 28.07.11 | Топит кв.22 | Ремонт канализации в кухне |  |  |  |
|  |  | 0,2.08.11 | Горит эл. проводка в щите кв.16 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 02.08.11 | Течь ХВС кв.53 | Замена фильтра на счетчик |  |  |  |
|  |  | 09.08.11 | Нет света кв.49 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 11.08.11 | Порыв подводящего трубопровода ХВС | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 11.08.11 | Течь смывного бачка кв.18 | Замена манжета |  |  |  |
|  |  | 12.08.11 | Засор канализации в кухне кв.59 | прочистка |  |  |  |
|  |  | 05.09.11 | Течь стояка ХВС в кухне | сварка |  |  |  |
|  |  | 08.09.11 | Нет ХВС в кухне кв. 53 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 15.09.11 | Нет света на лестничной площадке | Ремонт выключателя |  |  |  |
|  |  | 23.09.11 | Течь стояка ХВС | Замена стояков ХВС;ГВС кв.31,34,37 |  |  |  |
|  |  | 04.10.11 | Течь стояка ХВС в подвале кв.6 | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 10.10.11 | Не работает эл.печь кв.42 | Замена розетки |  |  |  |
|  |  | 24.10.11 | Нет света в поъезде на 1эт. | Ремонт эл.проводки, установка выключателя |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Нет света кв.23 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт. выключателя |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Нет отопления в кухне кв.43 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Утепление подъездов | Остекление окон в подъездах |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Шум в радиаторах кв.39 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 01.11.11 | Нет света кв.25 | Ремонт поэтажного щита с заменой пакетного переключателя |  |  |  |
|  |  | 01.11.11 | Течь радиатора отопления кв.45 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 08.11.11 | Течь КНС в подвале | Замена стояка канализации |  |  |  |
|  |  | 16..11.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 23.11.11 | Течь стояка отопления в подвале | ремонт |  |  |  |
|  |  | 25.11.11 | Течь отопления в подвале | Замена опуска |  |  |  |
|  |  | 28.11.11 |  | Установка эл.насоса подключение к системе отопления |  |  |  |
|  |  | 29.11.11 | Течь стояка ГВС кв.46 | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 05.12.11 | Топят с верхней квартиры кв.34 | Ремонт соединений в кв.37 |  |  |  |
|  |  | 06.12.11 | Нет света кв.1 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой пакетного переключателя |  |  |  |
|  |  | 07.12.11 | Порыв трубопровода разводящей магистрали | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 09.12.11 | Течь задвижек ХВС;ГВС на бойлер | Набивка сальников |  |  |  |
|  |  | 09.12.11 | Нет ГВС кв.2 | Замена стояка с 1го этажа до подвала |  |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Нет света кв.16 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 13.12.11 | Слабое давление ГВС в ванной кв.26 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 13.12.11 | Подключить разводку ГВС кв,2 | Замена участка разводки |  |  |  |
|  |  | 15.12.11 | Проверить работу эл.счетчика кв.19 | Проведена проверка |  |  |  |
| 6 | Морская 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Течь смесителя в ванной кв.42 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 02.08.11 | Течь стояка ХВС в перекрытии кв.19 | замена |  |  |  |
|  |  | 13.08.11 | Течь стояка канализации кв.23 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 07.09.11 | Отгорел нулевой провод кв.49 | Ремонт эл.проводки в поэт. щите |  |  |  |
|  |  | 07.09.11 | Утепление торца дома | Кладка кирпичной стенки на высоту цоколя торцевой стены |  |  |  |
|  |  | 26.09.11 | Течь канализации в подвале | Ремонт стояка, прочистка |  |  |  |
|  |  | 26.09.11 |  | Замена эл.счетчика кв.26 |  |  |  |
|  |  | 06.10.11 | Течь трубы в ванной кв.7 в кв.52 | Ремонт сифона для ванны |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 | Искрит в щите | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 23.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Нет отопления в комнате кв.28 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Нет отопления в кухне кв.48 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Течь кранов на радиаторах | ремонт |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Порыв подводящего трубопровода ХВС | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Нет отопления в комнате кв.58 | Прогонка стояков28 |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Утепление подъездов | Остекление окон поъездных |  |  |  |
|  |  | 31.10.11 | Нет света на лестничной площадке кв.43 | Замена выключателя |  |  |  |
|  |  | 31.10.11 | Нет отопления кв.43 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 07.11.11 | Течь канализации в подвале | прочистка |  |  |  |
|  |  | 07.11.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 08.11.11 | Порыв трубопровода ХВС в подвале | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 18.11.11 | Нет отопления кв.35 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Нет отопления Кв.31 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Порыв трубопровода ГВС в подвале | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 25.11.11 | Порыв стояка отопления в подвале | Замена сборки |  |  |  |
|  |  | 28.11.11 | Нет ГВС в кв.36 | Замена сборки на стояке ГВС |  |  |  |
|  |  | 29.11.11 | Течь полотенцесушителя кв.56 | замена |  |  |  |
|  |  | 06.12.11 | Перемерз стояк ХВС кв.56 | Отогрев стояка |  |  |  |
|  |  | 07.12.11 | Течь канализации в подвале | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 13.12.12 | Нет воды в ванной | Ремонт запорных вентилей |  |  |  |
|  |  | 22.12.11 | Нет света на лестничной площадке 3-й п-д | Ремонт эл.проводки, установка патрона |  |  |  |
|  |  | 24.12.11 | Нет ХВС;ГВС кв.23 | Отогрев стояков в разбитой квартире №17, утепление окон. |  |  |  |
| 7 | Морская 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.07.11 | Порыв подводки к эл.титану кв.73 | замена |  |  |  |
|  |  | 03.07.11 | Течь смесителя кв.55 | ремонт |  |  |  |
|  |  | 07.07.11 | Нет света в кв.69 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 12.07.11 | Нет света в кв.52 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой автомата |  |  |  |
|  |  | 12.07.11 | Течь вентиля кв.6 | замена |  |  |  |
|  |  | 22.07.11 | Горят провода в поэт.щите кв.40 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Засор канализации кв.36 | прочистка |  |  |  |
|  |  | 02.08.11 | Нет света на лестничной площадке | Монтаж провода, установка выключателя |  |  |  |
|  |  | 02.08.11 | Нет эл.питания в розетках кв.11 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 05.08.11 | Течь канализации в подвале | Замена участка стояка |  |  |  |
|  |  | 05.08.11 | Утепление подъездов | Остекление окон |  |  |  |
|  |  | 05.08.11 | Порыв подводящего трубопровода ХВС | Установка бандажа |  |  |  |
|  |  | 09.08.11 | Нет света в кв.61 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 22.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена сборок отопления, ремонт запорной арматуры, запитка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 25.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 31.08.11 | Нет ХВС кв.13 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 02.09.11 | Порыв стояка ХВС кв.38 | Замена стояка в перекрытии кв.38,41 |  |  |  |
|  |  | 04.09.11 | Нет света в шахматном порядке | Ремонт ВРУ |  |  |  |
|  |  | 06.09.11 | Нет света в кв.73 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 12.09.11 | Нет света кв.36 | Замена автоматических выключателей |  |  |  |
|  |  | 14.09.11 | Течь смесителя кв.63 | ремонт |  |  |  |
|  |  | 15.09.11 | Порыв подводящего трубопровода ХВС | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 22.09.11 | Горит провод в щите | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 23.09.11 | Нет света кв.50 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 28.09.11 | Нет света в кв.8 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 12.10.11 | Течь смесителя кв.63 | замена |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 | Нет света кв.36 | Замена автоматического выключателя |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Неисправен автоматический выключатель кв.38 | замена |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Порыв отопления кв.43 | Замена крана Маевского |  |  |  |
|  |  | 12.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 17.11.11 | Течь крана в туалете кв.66 | Замена |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Нет ХВС;ГВС | Ремонт запорных вентилей |  |  |  |
|  |  | 08.12.11 | Заменить эл.счетчик кв.60 | Замена |  |  |  |
|  |  | 16.12.11 | Засор канализации кв.39 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Засор канализации кв.39 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 21.12.11 | Слабое давление ХВС;ГВС кв.61 | Ремонт запорных вентилей |  |  |  |
|  |  | 26.12.11 | Течь стояка канализации в перекрытии кв. 6 | Замена участка |  |  |  |
| 8 | Морская 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Неисправен пакетный переключатель кв.10 | Замена |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Греется эл.проводка кв.9 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 06.07.11 | Порыв стояка ХВС кв.72 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 07.07.11 | Течь смывного бачка кв.48 | Регулировка |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Нет света на лестничной площадке 5-й п-д | Установка выключателя |  |  |  |
|  |  | 28.07.11 | Переполняется смывной бачок кв.48 | Регулировка |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Течь стояка ХВС в перекрытии кв.66 | Замена |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Течь стояка канализации в подвале | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Дефект стояка отопления кв.2 | Замена опуска стояка отопления |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Утепление подъездов | Остекление окон в подъездах |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Ремонт запорной арматуры, набивка сальников, |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Течь стояка канализации в подвале | Сборка стояка |  |  |  |
|  |  | 24.08.11 | Течь отопления кв.73 | Ремонт муфты |  |  |  |
|  |  | 24.08.11 | Течь отопления кв.10 | Ремонт муфты |  |  |  |
|  |  | 24.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |  |
|  |  | 31.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 08.09.11 | Течь смесителя кв.65 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 03.10.11 | Неисправен пакетный переключатель кв.56 | Замена |  |  |  |
|  |  | 17.10.11 | Нет света в квартире | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Засор канализации кв.52 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Утепление подъездов | Остекление окон в подъездах |  |  |  |
|  |  | 29.10.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 | Нет ХВС кв.29 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 15.11.11 | Нет ГВС кв.57 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 01.12.11 | Порыв гибкой подводки кв 50 | Замена |  |  |  |
|  |  | 13.12.11 | Топят с верхней квартиры кв.18 | Ремонт стояка ХВС |  |  |  |
|  |  | 22.12.11 | Течь запорного вентиля кв.72 | Замена |  |  |  |
| 9 | Морская 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.07.11 | Засор канализации кв.27 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 14.07.11 | Горят провода в распред.коробке | Ремонт эл.проводки |  |  |  |
|  |  | 15.07.11 | Подгорают провода в поэт.щите кв.95 | Ремонт эл.проводки |  |  |  |
|  |  | 18.07.11 | Нет воды в кухне кв.48 | Замена запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 29.07.11 | Горит эл.провод в поэт.щите | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Горит провод в поэт.щите кв.94 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 04.08.11 | Течь стояка канализации вкухне кв.87 | Замена стояка канализации, стояков ХВС;ГВС в кухне кв.83,87,91,95,99 |  |  |  |
|  |  | 12.08.11 | Засор канализации кв.37 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Течь стояка канализации в подвале | Сборка стояка |  |  |  |
|  |  | 02.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |  |
|  |  | 02.09.11 | Течь отопления в кухне кв.100 | Ремонт фитингов |  |  |  |
|  |  | 09.09.11 | Течь отопления кв.25 | Замена радиатора |  |  |  |
|  |  | 23.09.11 | Нет света кв.41 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 27.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Установка запорных вентилей под запитку |  |  |  |
|  |  | 28.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 07.10.11 | Ремонт ВРУ | Замена плавкого предохранителя |  |  |  |
|  |  | 11.10.11 | Заменить эл.счетчик кв.50 | Замена |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 | Нет отопления в комнате кв.10 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 | Нет отопления в комнате кв.47 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 | Не работает выключатель кв.79 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Нет отопления кухня кв 89 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Нет отопления в комнате кв.22 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 31.10.11 | Не держит автомат на эл.печь кв.66 | Замена |  |  |  |
|  |  | 31.10.11 | Не работают розетки кв.5 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 07.11.11 | Неисправность автоматического выключателя кв.60 | Замена |  |  |  |
|  |  | 08.11.11 | Нет света кв.13 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 17.11.11 | Нет ГВС кв.14 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Не работает выключатель кв.79 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 23.11.11 | Нет ГВС | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 28.11.11 | Неисправность пакетного переключателя кв.95 | Замена |  |  |  |
|  |  | 30.11.11 | Течь стояка ГВС кв.63 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 01.12.11 | Течь полотенцесушителя кв.47 | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 02.12.11 | Нет света в подъезде 1-й этаж | Ремонт эл.проводки, установка выключателя |  |  |  |
|  |  | 07.12.11 | Течь полотенцесушителя кв.19 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 08.12.11 | Течь канализации в подвале | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 09.12.11 | Неисправность пакетного переключателя кв.52 | Замена |  |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Неисправность пакетного переключателя кв.6 | Замена |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Проверить подключение и работу эл. счетчика кв.78 | Произведена проверка |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Течь гибкой подводки к смесителю кв.27 | Замена |  |  |  |
|  |  | 16.12.11 | Течь вентиля ХВС кв.76 | Замена |  |  |  |
|  |  | 22.12.11 | Течь стояка ГВС кв.67 | Замена стояка ХВС;ГВС кв.63,67,71,75,79 |  |  |  |
|  |  | 24.12.11 | Течь стояка ГВС в перекрытии кв.22 - подвал | Замена |  |  |  |
|  |  | 26.12.11 | Слабое отопление в кухне кв.28 | Замена запорного вентиля |  |  |  |
| 10 | Морская 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.07.11 | Засор канализации кв.67 | Прочистка, замена участка |  |  |  |
|  |  | 20.07.11 | Течь смесителя кв.7 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 21.07.11 | Горит провод в эл.щите | Ремонт эл.проводки |  |  |  |
|  |  | 21.07.11 | Течь смесителя в ванной кв.8 | Замена |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Течь ГВС кв.38 | Замена муфты |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Течь стояка ХВС кв.25,28 | Замена стояка в перекрытии |  |  |  |
|  |  | 03.08.11 | Течь смесителя в ванной кв.57 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 08.08.11 | Течь стояка ГВС Кв.25,28,22 | Замена в перекрытии |  |  |  |
|  |  | 12.08.11 | Топят нижние квартиры кв.28 | Замена унитаза |  |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Течь стояка канализации в подвале | Замена |  |  |  |
|  |  | 24.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |  |
|  |  | 01.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 07.09.11 | Установить эл.счетчик кв.66 | Замена |  |  |  |
|  |  | 10.09.11 | Засор металлических стояков отопления кв.46,51,54 | Замена |  |  |  |
|  |  | 10.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Установка врезок, под запитку |  |  |  |
|  |  | 12.09.11 | Течь смесителя кв.43 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 06.10.11 | Нет света в кухне кв.50 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 12.10.11 | Горит розетка в комнате кв.52 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 20.10.11 | Утепление подвала | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 02.11.11 | Нет света в подъезде 5-й п-д | Ремонт выключателя |  |  |  |
|  |  | 11.11.11 | Течь крана кв.43 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 16.11.11 | Течь стояка ХВС кв16,21 | Замена стояков ХВС;ГВС кв.16,21,24,27,30 |  |  |  |
|  |  | 02.12.12 | Неисправен выключатель на лестничной площадке кв.2 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 16.12.11 | Течь ГВС кв.66 | Ремонт фитинга |  |  |  |
|  |  | 20.12.11 | Течь канализации в подвале | Прочистка стояка |  |  |  |
| 11 | Морская 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.11 | Течь ХВС кв.12 | Замена фитинга |  |  |  |
|  |  | 19.07.11 | Горит провод в поэт.щите кв.24 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 28.07.11 | Нет света кв.34 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 28.07.11 | Течь ХВС кв.12 | Замена фитингов, замена запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Течь канализации в подвале | Сборка стояка, прочистка выпусков |  |  |  |
|  |  | 03.07.11 | Течь стояка канализации кв.12 | ремонт |  |  |  |
|  |  | 11.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |  |
|  |  | 11.08.11 | Течь отопления кв.28 | Замена фитингов |  |  |  |
|  |  | 11.08.11 | Течь отопления кв.48 | Ремонт фитингов |  |  |  |
|  |  | 12.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена запорных вентилей под запитку |  |  |  |
|  |  | 09.09.11 | Течь стояка ХВС кв.30 | Замена стояков ХВС;ГВС кв.16,21,24,27,30 |  |  |  |
|  |  | 13.09.11 | Неисправность задвижки ХВС | Замена задвижки ДУ100 |  |  |  |
|  |  | 20.09.11 | Горит провод в поэт. щите | Ремонт эл.проводки |  |  |  |
|  |  | 26.09.11 | Порыв трубопровода разводящей магистрали ХВС | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 27.09.11 | Не поступает вода в смывной бачок кв.5 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 03.10.11 | Ремонт ВРУ | Замена плавкого предохранителя |  |  |  |
|  |  | 04.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена сборок, сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 07.10.11 | Течь канализации в подвале | Замена стояков, лежаков -2шт. |  |  |  |
|  |  | 07.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Замена участка разводящей магистрали ДУ50 |  |  |  |
|  |  | 07.10.11 | Утепление подъездов | Остекление окон в подъездах |  |  |  |
|  |  | 10.10.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 19.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 21.10.11 | Нет отопления в комнате кв.15 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 22.10.11 | Нет отопления кв.39 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Нет отопления кв.50 | Прогонка стояков |  |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Утепление подвалов | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 16.11.11 | Отключить титан кв.5 | Отключение эл.титана |  |  |  |
|  |  | 02.12.11 | Нет воды кв.5 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 05.12.11 | Течь канализации в подвале | Ремонт, замена участка |  |  |  |
|  |  | 13.12.11 | Нет света в кв.40 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 13.12.11 | Течь канализации в подвале | Ремонт стояков |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Нет света кв.1 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Порыв трубопровода разводящей магистрали ГВС | Замена участка |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Нет света на лестничной площадке | Ремонт эл.патрона |  |  |  |
|  |  | 20.12.11 | Неисправность задвижки ГВС | ремонт |  |  |  |
| 12 | Морская 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.07.11 | Нет света на лестничной площадке |  | Ремонт эл.патрона |  |  |
|  |  | 15.07.11 | Горит провод в поэт.щите кв.58 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |
|  |  | 19.07.11 | Нет света кв.40 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой автомат.выключателя |  |  |
|  |  | 29.07.11 | Засор канализации кв.25 |  | Прочистка |  |  |
|  |  | 06.08.11 | Не работают эл.розетки в кухне кв.62 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой автомат.выключателя |  |  |
|  |  | 15.08.11 | Нет света кв.68 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой пакетного переключателя |  |  |
|  |  | 08.08.11 | Нет эл.питания в розетках |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите с заменой автомат.выключателя |  |  |
|  |  | 23.08.11 | Нет света на лестничной площадке кв.59 |  | Ремонт эл.проводки |  |  |
|  |  | 25.08.11 | Затекание атмосферных осадков в комнате кв.49 |  | Ремонт стыка между балконной плитой и наружной стеной кв.52 |  |  |
|  |  | 25.08.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду |  | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |
|  |  | 26.08.11 | Течь отопления кв.65 |  | Ремонт фитингов |  |  |
|  |  | 29.08.11 | Не работает розетка на эл.печь кв.9 |  | Ремонт |  |  |
|  |  | 01.09.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду |  | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |
|  |  | 12.09.11 | Горят провода в поэт.щите кв.70 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |
|  |  | 20.09.11 | Гаснет свет кв.10 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |
|  |  | 22.09.11 | Течь отопления кв.18 |  | Замена фитинга |  |  |
|  |  | 03.10.11 | Течь ГВС кв.70 |  | Ремонт стояка ГВС |  |  |
|  |  | 18.10.11 | Течь отопления кв.68 |  | Замена уголка |  |  |
|  |  | 19.10.11 |  |  | Запуск системы отопления |  |  |
|  |  | 24.10.11 | Нет отопления кв.58 |  | Прогонка стояков |  |  |
|  |  | 24.10.11 | Нет отопления кв.2, |  | Замена участка стояков |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Не поступает ХВС в кухню кв.38 |  | Ремонт смесителя |  |  |
|  |  | 26.10.11 | Утепление подъездов |  | Остекление окон подъездных |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Утепление подвала |  | Закрытие продухов |  |  |
|  |  | 14.11.11 | Неисправен пакетный переключатель кв70 |  | Замена |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |
|  |  | 18.11.11 | Течь отопления кв.75 |  | Замена участка стояка отопления |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Нет света кв.26 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |
|  |  | 21.11.11 | Нет ГВС кв.24 |  | Ремонт запорного вентиля |  |  |
|  |  | 30.11.11 | Течь ХВС в ванной кв.1 |  | Ремонт фитингов |  |  |
|  |  | 28.11.11 | Течь ЖВС кв.6 |  | Ремонт фитингов |  |  |
|  |  | 02.12.11 | Ремонт ВРУ |  | Замена плавкого предохранителя |  |  |
|  |  | 06.12.11 | Течь смесителя кв.27 |  | Замена |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Течь ХВС кв.13 |  | Ремонт фитингов |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Течь ГВС кв.10 |  | Ремонт фитинга |  |  |
|  |  | 15.12.11 | Утепление стояков отопления |  | Изоляция стояков отопления в подъездах |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Нет света в квартире кв.39 |  | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |
|  |  | 21.12.11 | Течь по канализации с квартиры №13 кв.10 |  | Замена участка стояка |  |  |
| 13 | Ветеранов 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Запитка системы отопления холодной водой |  |  |  |
|  |  | 06.07.11 | Течь отопления кв.10 | Ремонт фитинга |  |  |  |
|  |  | 07.07.11 | Нет света кв.5 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 08.07.11 | Топят с верхней квартиры в кухне кв.34 | Замена стояков ХВС;ГВС, замена стояка канализации кв.34,37,40 |  |  |  |
|  |  | 10.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Ремонт запорной арматуры, набивка сальников, сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 11.07.11 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  |
|  |  | 15.02.11 | Течь КНС в подвале | Прочистка, замена участка стояка |  |  |  |
|  |  | 18.07.11 | Засор канализации кв.12 | Прочистка |  |  |  |
|  |  | 25.07.11 | Течь канализации в подвале | Замена стояка |  |  |  |
|  |  | 29.07.11 | Нет света кв.19 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |  |
|  |  | 18-28.11.11 | Очистка подвала | Очистка подвального помещения от мусора и грязи |  |  |  |
|  |  | 01.08.11 | Течь стояка ХВС кв.18 | Замена стояка ХВС с 1-го этажа до подвала |  |  |  |
|  |  | 05.08.11 | Течь стояка канализации кухня | Ремонт стояка в подвальном помещении -4м |  |  |  |
|  |  | 17.08.11 | Течь козырька над подъездом кв.45 | Ремонт стыка между козырьком и стеной дома |  |  |  |
|  |  | 04.09.11 | Нет света кв.16,17 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 05.09.11 | Течь КНС в подвале | Замена участка лежака -4м |  |  |  |
|  |  | 08.09.11 | Нет света в кухне | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 13.09.11 | Порыв стояка ХВС в подвале кв.2 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 15.09.11 | Течь канализации в подвале | Замена участка -12м |  |  |  |
|  |  | 26.09.11 | Течь ХВС в подвале | Сварочные работы |  |  |  |
|  |  | 04.10.11 | Нет света на лестничной площадке 2-й п-д | Ремонт эл.проводки, установка выключателя |  |  |  |
|  |  | 10.10.11 | Слабое давление ХВС | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 17.10.11 | Не работают эл.розетки кв.12 | Ремонт поэтажного щита с заменой авт.выключателей |  |  |  |
|  |  | 17.10.11 | Подтекает радиатор отоплении кв.34 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 17.10.11 | Течь радиатора отопления кв.60 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 17.10.11 | Утепление подъездов | Остекление окон подъездных |  |  |  |
|  |  | 19.10.11 |  | Запуск системы отопления |  |  |  |
|  |  | 19.10.11 | Течь отопления кв.59 | Ремонт фитинга |  |  |  |
|  |  | 25.10.11 | Течь канализации в кухне кв.45 | Замена манжета |  |  |  |
|  |  | 27.10.11 | Горит провод в поэт.щите | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 28.10.11 | Утепление подвалов | Закрытие продухов |  |  |  |
|  |  | 02.11.11 | Течь отопления кв.59 | Замена фитинга |  |  |  |
|  |  | 14.11.11 |  | Запуск системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 18.11.11 | Нет света кв.57 | Ремонт эл.проводки в поэт.щите |  |  |  |
|  |  | 30.11.11 | Не работает эл. розетка кв.36 | Замена |  |  |  |
|  |  | 01.12.11 | Поры стояка ГВС в кухне кв.36 | Ремонт |  |  |  |
|  |  | 01.12.11 | Сорвало листы кровли (шифер) | Крепление новых листов -2шт |  |  |  |
|  |  | 06.12.11 | Топят с верхней квартиры в кухне кв.42 | Установка уплотнительной манжеты в трубу канализации в кв.45 |  |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Течь ГВС кв.3 | Замена стояка ГВС с 1-го этажа до подвала, замена сборки. |  |  |  |
|  |  | 12.12.11 | Не поступает вода в ванной кв.24 | Ремонт запорного вентиля |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Течь задвижки отопления | Набивка сальника |  |  |  |
|  |  | 14.12.11 | Течь стояка ГВС кв.22 | Ремонт тройника |  |  |  |
|  |  | 19.12.11 | Упали почтовые ящики в подъезде кв.50 | Крепление ящиков |  |  |  |
|  |  | 20.12.11 | Течь отопления в подвале | Замена сборки на стояке отопления |  |  |  |
|  |  | 22.12.11 | Нет света на лестничной площадке 3-й п-д | Ремонт эл.проводки, замена выключателя |  |  |  |

3. Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания, перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации | Перечень раскрытых сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на инфармационных досках | отсутствует | О причинах и предполагаемой продолжительности перерывов предоставлении коммунальных услуг |
|  |  |  | О предоставлении коммунальных услуг качеством ниже установленного |
|  |  |  | О проведении промывки и опрессовки внутридомовой инженерной системы отопления |
|  |  |  | О телефонах аварийно – диспетчерской службы |
|  |  |  | О днях приема по личным вопросам |